
仪征化纤北京怡景商务酒店楼顶泡沫彩钢板防火隐患治理

招

标

文

件
中国石化仪征化纤有限责任公司

2026年4月
	项号
	内       容

	1
	工程综合说明

工程名称: 北京怡景商务酒店楼顶泡沫彩钢板防火隐患治理
工程地址: 北京市海淀区马甸桥七省大院北京怡景商务酒店

承包方式：按中标条件进行工程总承包

计划工期：30天

开工日期：2026年5月1日

竣工日期：2026年5月30日

	2
	投标有效期为 10天（日历天）。

	3
	投标文件一式叁份密封盖章，以邮寄方式送达

	4
	投标文件邮寄地圵：江苏省扬州市仪征市中国石化仪征化纤有限责任公司行政服务中心  联系人：朱红建  13505272581

	5
	报价截止日期：2026年 4月 24 日9:00（以邮戳为准）

	6
	开标时间：2026年4 月 24 日 09:00
地点：仪征化纤物资采购中心招标室1
招标投标中心联系人：王哲（13952520023）

	7
	评标办法：具备投标资质，优惠费率中标法


  第一条、工程综合说明
1.工程名称: 仪征化纤北京怡景商务酒店楼顶泡沫彩钢板防火隐患治理
2.工程地址: 北京市海淀区马甸桥七省大院北京怡景商务酒店
3.本文件中，甲方指：中国石化仪征化纤有限责任公司

            乙方指：工程承包方（待定）

4.工程范围及内容：

4.1楼顶钢结构施工相关内容
	
	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	数量
	1
	楼顶钢结构
	330
	㎡
	

	主辅材
	1
	1.5m高、安全网、方钢框架
	74
	m
	符合国家建材标准

	
	2
	加层结构顶跨梁200X100*6*9H型钢跨梁
	21
	根
	钢材材质：Q235B
首钢或同等质量品牌

	
	3
	屋顶面標条160X50*20*2.5C型钢凛条
	105
	根
	钢材材质：Q235B
首钢或同等质量品牌

	
	4
	YX35-125-750，1.2mm铝瓦楞板
	79
	张
	材质：1060合金
鑫诚源或同等质量品牌

	
	5
	Φ4@200双层双向，冷拔低碳钢丝
	660
	㎡
	钢材材质：Q235B
首钢或同等质量品牌

	施工

工艺
	1
	楼顶钢结构搭建、结构顶跨梁、屋顶面標条
	
	
	楼顶安全防护→楼底安全防护→原彩钢瓦拆除→钢制流水沟拆除→檩条、主梁、次梁拆除→钢柱、主梁、天沟、檩条定位→主梁安装固定→次梁及屋面檩条安装→钢构件除锈、刷防锈漆→铺设铝瓦楞板→Φ4@200双层双向冷拔低碳钢丝及马镫砸绑


     4.2八楼楼顶屋面施工相关内容

	
	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	数量
	1
	八楼楼顶屋面
	430
	㎡
	

	主辅材
	1
	木模+支模架
	65
	㎡
	符合国家建材标准

	
	2
	Φ8冷拔低碳钢筋
	45
	m
	符合国家建材标准

	
	3
	T:180mmA8级发泡混凝土铺设
	85
	m³
	符合国家建材标准

	
	4
	镀锌钢丝网
	430
	㎡
	正规厂家品牌

	
	5
	325水泥砂浆
	430
	㎡
	金隅或同等质量品牌

	
	6
	φ150mm PVC材质雨水管
	96
	m
	联塑或同等质量品牌

	
	7
	304不锈钢风管及风帽
	20
	m
	符合国家建材标准

	施工

工艺
	1
	支模架、拉筋、发泡混凝土铺设、镀锌钢丝网、325水泥砂浆找平
	
	
	支模架搭设→顶托上铺主龙骨、次龙骨→Φ8冷拔低碳钢筋安装→按配合比搅拌发泡混凝土，采用分层铺设→自然养护→铺设Φ4@200×200热镀锌钢丝网→325水泥砂浆找平（3cm厚）→自然养护


4.3二楼裙楼顶恢复施工相关内容

	
	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	数量
	1
	楼顶更换防火材料
	100
	㎡
	

	主辅材
	1
	防火岩棉密封彩钢夹芯板
	100
	㎡
	符合国家建材标准

	施工

工艺
	1
	防火岩棉密封彩钢夹芯板安装
	
	
	楼顶安全防护→楼底安全防护→原彩钢瓦拆除→防火岩棉密封彩钢夹芯板安装→固定


4.4八楼楼顶及二楼群房顶屋面防水施工相关内容

	
	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	数量
	1
	屋面防水
	1100
	㎡
	

	主辅材
	1
	4mm两层改性-20SBS沥青防水
	2200
	㎡
	东方雨虹或同等质量品牌

	施工

工艺
	1
	冷底油涂刷、4mm两层改性-20SBS沥青防水
	
	
	清除屋面基层杂物冷底油涂刷→待冷底油完全干燥→第一层SBS卷材烘烤铺贴→第二层SBS卷材烘烤→烘烤铺贴细部处理


4.5八楼灯具设备恢复施工相关内容

	
	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	数量
	1
	室内灯具恢复、通风设备恢复
	14
	间
	

	主辅材
	1
	防水圆球吸顶灯
	17
	套
	雷士或同等质量品牌

	
	2
	嵌入式筒灯
	46
	套
	雷士或同等质量品牌

	
	3
	排风扇
	14
	台
	雷士或同等质量品牌

	
	4
	射灯
	14
	套
	雷士或同等质量品牌

	施工

工艺
	1
	灯具恢复、排风扇安装
	
	
	材料检查→安全准备→接线→固定→调试


4.6八楼强电恢复施工相关内容

	
	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	数量
	1
	室内强电恢复、电路设备恢复
	14
	间
	

	主辅材
	1
	扣压式薄壁钢管直径(20mm以内)
	910
	m
	符合国家建材标准

	
	2
	扣压式薄壁钢管直径(25mm以内)
	200
	m
	符合国家建材标准

	
	3
	扣压式薄壁钢管直径(15mm以内）
	360
	m
	符合国家建材标准

	
	4
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线2.5
	2900
	m
	昆仑线缆或同等质量品牌

	
	5
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线4
	690
	m
	昆仑线缆或同等质量品牌

	
	6
	双绞线
	132
	m
	汇通德泰或同等质量品牌

	
	7
	钢制灯头盒暗装轻钢龙骨T1-T4
	80
	个
	符合国家建材标准

	
	8
	钢制接线盒暗装86H
	56
	个
	符合国家建材标准

	
	9
	二位单极开关86A-K21-10
	27
	个
	西门子、公牛、国际电工或同等质量品牌

	
	10
	三位单极开关86A-K31-10
	4
	个
	西门子、公牛、国际电工或同等质量品牌

	
	11
	五孔插座
	58
	个
	西门子、公牛、国际电工或同等质量品牌

	
	12
	插卡器面板
	14
	套
	西门子、公牛、国际电工或同等质量品牌

	
	13
	插卡器开关
	14
	个
	西门子、公牛、国际电工或同等质量品牌

	施工

工艺
	1
	强电恢复，开关面板安装
	
	
	扣压式薄壁钢管敷设→暗盒安装→穿塑铜线及双绞线敷设→开关面板安装→空气开关链接→测试


4.7八楼走廊墙顶面恢复施工相关内容

	
	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	数量
	1
	室内走廊吊顶恢复、墙面恢复
	60
	㎡
	

	主辅材
	1
	U型轻钢龙骨
	60
	㎡
	符合国家建材标准

	
	2
	纸面石膏板天棚吊顶
	60
	㎡
	龙牌或同等质量品牌

	
	3
	网格布
	50
	㎡
	符合国家建材标准

	
	4
	墙锢、腻子
	160
	㎡
	美巢或同等质量品牌

	
	5
	室内乳胶漆
	60
	㎡
	立邦金装五合一或同等质量品牌

	
	6
	壁纸
	100
	㎡
	符合国家建材标准

	施工

工艺
	1
	石膏板吊顶恢复、披挂腻子、涂刷乳胶漆、铺贴壁纸
	
	
	安装吊筋→组装龙骨→安装石膏板→嵌缝石膏及网格带披挂→腻子披挂两遍→涂刷底漆→涂刷乳胶漆两遍→壁纸铺贴


4.8八楼房间墙顶面恢复施工相关内容

	
	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	数量
	1
	室内房间内吊顶恢复、墙面恢复
	14
	间
	

	主辅材
	1
	U型轻钢龙骨
	210
	㎡
	符合国家建材标准

	
	2
	纸面石膏板天棚吊顶
	210
	㎡
	龙牌或同等质量品牌

	
	3
	铝合金条板单层龙骨
	45
	㎡
	符合国家建材标准

	
	4
	边条
	50
	m
	符合国家建材标准

	
	5
	铝扣板
	50
	㎡
	友邦或同等质量品牌

	
	6
	网格布
	80
	㎡
	符合国家建材标准

	
	7
	墙锢、腻子
	1000
	㎡
	美巢或同等质量品牌

	
	8
	室内乳胶漆
	180
	㎡
	立邦金装五合一或同等质量品牌

	工艺
	1
	石膏板吊顶恢复、披挂腻子、涂刷乳胶漆
	
	
	安装吊筋→组装龙骨→安装石膏板→嵌缝石膏及网格带披挂→腻子披挂两遍→涂刷底漆→涂刷乳胶漆两遍


我方将向所有报价单位提供编制报价文件所需的技术资料及现场情况介绍。现场联系人：徐克兵（联系电话：；13661227252）
注：投标报价工程量以招标文件为准，结算工程量以实测量为准，在完成甲方提供工程量清单基础上，进行优惠费率投标。
第二条、承包方式

本工程由中选方按中选价进行总承包。如报价方不接受或做出实质性修改，必须在报价文件中做出说明，招标方有权拒绝该修改，并判定该报价方的报价书为废标。本工程禁止转包和违法分包，发现违规者，取消承包资格。

第三条、工程工期

计划开工日期：2026年5月1日。

计划竣工日期：2026年5月31日。施工工期为31天。

第四条、工程质量与验收

1、工程质量目标：合格。

2、工程质量必须符合《建筑工程验收规范》的标准。

3、本工程质保期为5年，质保金为工程总价的3%，质保期内因乙方检修质量出现的问题，乙方应及时进行免费维修。保修条款参照国家《建设工程质量保修条例》规定执行。

第五条、设备材料供应

 1、工程所用材料均由乙方自行采购，价格不得超过北京市造价信息指导价和同期市场平均价。乙方必须按现行有关规定对本工程所使用的材料进行检验，使用前须向甲方现场负责人进行报验，提供报验资料，经甲方现场负责人确认合格后，方可使用，并将检验结果抄报甲方。甲方有权对乙方提供的材料进行抽检。

2、因乙方供应材料质量不合格造成的工程质量问题，由乙方负责按规定返工、整改，一切费用自理，工期不得顺延。

第六条、工程造价的确定

1、工程造价的确定

1）投标单位以标书中提供的工程量进行报价（优惠费率），最终按实结算。各投标单位应按照《建筑工程验收规范》及相关规范所规定的质量标准、质量检验、施工管理要求等，考虑优惠等因素进行投标报价。

2）报价执行北京市地方计价标准（结算时中标单位提供相应计价标准）。
3）施工技术要求必须满足《建筑工程验收规范》及相关建筑工程质量验收规范的要求。

4）工程款支付方式：项目完成后经甲方验收无质量疑议后，按合同总价封顶，以中标让利及报价要求，按实审核结算。

5）报价过程中所发生的费用由报价方自己承担。

第七条、投标办法

投标单位技术标需满足以下条件要求，否则不能进行商务标报价。

1、 具有承担此项目相关资质、资格。投标单位及拟投入的高空作业人员具备高空作业相关资质符合《北京市高处悬吊作业安全生产规定》（京安监发〔2009〕53号)，并提供单位相应资质证书，和特殊工种人员有相应资格证书。以复印件有效为准。

2、网查单位征信，要求征信良好、无安全环保等行政处罚不良记录。

3、相关业绩和经验，提供从事高处悬吊作业业务承揽合同、人员具有参加该类作业经历证明（照片、劳动合同、与项目相对应的出入证等）；人员近一年内体检无高血压、眩晕等高处作业禁忌证；以复印件有效为准。

4、安全负责人、安全员资质应具有安全C类证书，以复印件有效为准。

5、主要施工机械完全能满足施工要求，配置合理。

6、承诺达到招标文件质量要求，并有切实可行的质量保证措施。

7、登高作业施工措施，对特殊部位处理分析全面。

8、承诺为登高施工人员购买第三方保险，保险额不低于100万元。
第8条、 文明施工与环境保护

1、乙方应对施工过程中存在的危害因素进行风险分析，制定安全措施和应急预案的要求。

2、乙方必须按安全文明施工的有关规定及《仪化公司施工作业HSE管理规定》《仪化公司建设项目环境保护管理办法》进行施工，做到工完料净场地清。工程施工产生的建筑垃圾必须外运自行妥善处理。

3、乙方未能按以上规定进行施工，未做到工完料净场地清，或违规处置建筑垃圾，乙方将承担全部责任，同时甲方将要求乙方再次清理并视情况给予乙方工程造价2%-5%的处罚。

第九条、投标须知

1、各投标单位必须提供单位法人证书（复印件）或法人代表授权委托书未提供者不得参加本次招投标。

2、报价中应包含拆除、恢复、清理、安全措施等该项目所有工程内容。

3、最高合同总价不超过126万元（不含税）。

4、评标:甲方评标小组将首先核对各投标方是否响应甲方招标文件关于工期、质量、安全、文明施工的要求，评标小组认为不响应甲方招标文件的投标不得参加评标。评标小组将选择施工方案符合招标文件要求，报价合理的投标推荐为中选投标，经审批后确定。

6、中选单位确定后，甲方将向中选单位发出中选通知，中选单位需在接到中选通知后5天内派授权代表与甲方签约。中选单位在接到中选通知后5天内未派授权代表与甲方签订合同，甲方将取消其中选资格，并按照报价顺另行选择中选单位。

                     中国石化仪征化纤有限责任公司行政服务中心

                                      2026年4月20日

商务标投标函
中国石化仪征化纤有限责任公司 ：

北京怡景商务酒店楼顶泡沫彩钢板防火隐患治理工程报价最终优惠让利         %，最高合同总价不超过126万元（不含税）。按投标报价、合同条件、技术规范等条件，承包上述工程的施工、竣工和保修期。

同时承诺对贵公司开标过程认可无异议。
投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

日期：2026年  月  日

PAGE  
9

