仪征化纤维景会议中心4-6层设备

设施隐患治理

（招标编号：YH20260529-JX-049）

招

标

文

件

中国石化仪征化纤有限责任公司

2026年5月

招标文件

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称: 维景会议中心4-6层设备设施隐患治理 工程地址: 维景会议中心 承包方式：按中标条件进行工程承包 施工日期：2026年 月（定标后确定，工期70天） |
| 2 | 招标形式：公开招标（网址： http://ycfc.sinopec.com/ycfc/pro_service/jpgg/） |
| 3 | 报价有效期为15 天（日历天）。 |
| 4 | 招标组织机构及联系方式： 招标投标中心联系人：王哲 电 话：13952520023 邮箱：wangze.yzhx@sinopec.com 行政服务中心联系人：王东 电 话：0514-83233285 |
| 5 | 报价文件一式叁份 |
| 6 | 报价文件递交至：物资采购中心招标投标1室 |
| 7 | 报价截止日期：2026年5月29日 09:00 |
| 8 | 投、开标时间：2026年5月29日 09:00 地点：物资采购中心招标投标3室 |
| 9 | 评标办法：采用邀请招标的招标方案，最终优惠让利最高的投标单位为中标单位，该项目最高限价为183万元（除税价）。 |

第一条、工程综合说明

1、工程名称: 维景会议中心4-6层设备设施隐患治理

2、工程地址: 维景会议中心

本文件中，甲方指：中国石化仪征化纤有限责任公司。

乙方指：工程承包方（待定）。

3、工程范围及内容：

| 单间客房隐患治理改造工程工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 核 算 |  | 备 注 |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
| （一） | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 客房原装饰材料拆除清运 | 平方 | 955.55 | 1、人工拆除；垃圾运至指定地点 2、原入户门锁拆除 |
| （二） | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨纸面板吊顶 | 平方 | 342.15 | 1、吊顶形式：平顶+走边；φ8全丝吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900,50副龙@300轻钢龙骨吊顶 |
| 2 | 顶面乳胶漆涂刷 | 平方 | 1844.30 | 1、面层材料品种、规格、：纸面石膏板，板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带，满批腻子2遍，无机涂料2遍 |
| 3 | 空调管道改造 | 套 | 41.00 | 1、风机盘管更换；2、进水管及回水管更换；3、水管阀门更换；4、更换冷凝水管；5、风管机电源线更换；6、风管机风口制作 |
| 4 | 反光灯槽制作 | 米 | 11.52 | 1、轻钢龙骨及木工板籿底 2、表面95厚度石膏板饰面 |
| （三） | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面墙面基层处理 | 平方 | 2694.00 | 1、满批腻子2遍及打磨 |
| 2 | 墙面墙布铺贴 | 平方 | 2694.00 | 1、成品墙布粘贴 |
| （四） | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 强化地板地面找平处理 | 平方 | 623.00 | 1、细石混凝土找平 |
| 2 | 地面强化地板铺装 | 平方 | 623.00 | 1、12mm厚ENF级强化地板 |
| 3 | 地面地砖 | 平方 | 105.00 | 1、600*1200mm地砖 2、水平铺装，缝隙均匀，平整，无空鼓 |
| 4 | 地面瓷砖美缝 | 平方 | 2.88 | 1、人工美缝，专用美缝剂缝 |
| （五） | 卫生间工程 |  |  |  |
| 1 | 地面防水（丙纶布） | 平方 | 270.00 | 1、地面丙纶布防水（上墙300mm）（做24小时蓄水试验） 2、干固后无渗漏为止 |
| 2 | 墙面（JS防水） | 平方 | 520.00 | 1、墙面JS专用防水 2、干固后无渗漏为止 |
| 3 | 墙砖铺贴 | 平方 | 670.00 | 1、400*800mm墙砖 2、水平铺装，缝隙均匀，平整，无空鼓 |
| 4 | 墙面瓷砖美缝 | 平方 | 670.00 | 1、人工美缝，专用美缝剂缝 |
| 5 | 地面瓷砖铺贴 | 平方 | 180.00 | 1、400*400mm地砖 2、水平铺装，缝隙均匀，平整，无空鼓 |
| 6 | 地面瓷砖美缝 | 平方 | 180.00 | 1、人工美缝，专用美缝剂缝 |
| 7 | 卫生间300*600铝扣板吊顶 | 平方 | 180.00 | 1.吊顶形式、吊杆规格：300*600铝扣板；φ8全丝吊杆； 2.龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900,50副龙@300轻钢龙骨吊顶 |
| 8 | 卫生间淋浴房（玻璃加防爆膜） | 套 | 33.00 | 1、成品定制8mm钢化玻璃+钛合金框架淋浴隔断 2、顶固五金铰链 |
| 9 | 卫生间木制门 | 樘 | 33.00 | 1、成品定制实木复合门 2、含五金配件（顶固） |
| 10 | 花洒（双头） | 套 | 33.00 | 1、花洒组合（250mm巨幕顶喷出水+手持三出水） |
| 11 | 卫生间五金 | 套 | 33.00 | 1、双杆毛巾架+纸盒+浴巾架+三角篮 |
| 12 | 排气扇 | 套 | 33.00 | 1、超静音排风扇 |
| 13 | 卫生间浴柜 | 个 | 33.00 | 1、大理石台面+钢架+单个台下盆 2、含冷热水龙头及下水 |
| 14 | 浴柜镜子（90*170） | 个 | 33.00 | 1、成品定制镜面玻璃及不锈钢包边 |
| 15 | 地漏 | 套 | 66.00 | 1、不锈钢地漏 |
| 16 | 卫生间300*600平板灯 | 盏 | 33.00 | 1、LED-24W300*600平板灯 |
| 17 | 射灯 | 盏 | 66.00 | 1、LED-7W,24°射灯4000K |
| 18 | 吹风机 | 个 | 33.00 | 1、大风力负离子护发速干电吹风机 |
| 19 | 给水改造 | 间 | 33.00 | 1、卫生间给水管更换至管道井：主管DN20PP-R冷热水管；支管DN15PP-R冷热水管 |
| 20 | 下水改造 | 间 | 33.00 | 1、卫生间排水管更换至管道井：PVC110/50排水管 |
| （六） | 其它工程 |  |  |  |
| 1 | 水电改造 | m2 | 965.55 | 1、原铸铁排水管更换为PVC排水管至管道井主管 2、主线3*4m2从配电房至房间PC30电箱，房间电源线更换BV2.5m2，更换插卡取点面板，更换PC30配电箱及配置 |
| 2 | 木门 | 樘 | 33.00 | 1、成品定制实木复合门 2、含五金配件（顶固） |
| 3 | 窗帘（双道） | 米 | 340 | 1、成品定制布艺窗帘及白纱 |
| 4 | 灯具开关面板 | 项 | 33.00 | 1、公牛五孔面板、单口网络面板、开关面板 |
| 5 | 衣架 | 套 | 33.00 | 1、不锈钢衣架 |
| 6 | 穿衣镜 | 套 | 33.00 | 1、成品定制650*1800mm镜面玻璃及不锈钢包边穿衣镜 |
| 7 | 夜灯 | 盏 | 33.00 | 1、人体感应地脚灯3000K |
| 8 | 阅读灯 | 台 | 66.00 | 1、LED阅读灯3000K |
| 9 | 椅子 | 把 | 33.00 | 1、成品椅子 |
| 10 | 1.2米床箱 | 张 | 43.00 | 1、成品床箱 |
| 11 | 席梦思 | 个 | 43.00 | 1、成品席梦思 |
| 12 | 床背靠板（3个大床） | 件 | 33.00 | 1、成品定制床靠板 |
| 13 | 床头柜 | 件 | 33.00 | 1、成品床头柜 |
| 14 | 写字台 圆型 | 件 | 33.00 | 1、成品定制写字台 |
| 15 | 房号牌 | 件 | 33.00 | 1、成品定制不锈钢房号牌 |
| 16 | 线性灯 | 米 | 156.09 | 1、10*10mmLED线性灯4000K |
| 17 | 硅胶灯带 | 米 | 312.18 | 1、8*8mmLED硅胶灯带4000K |
| 18 | 筒灯 | 盏 | 198.00 | 1、LED-7W筒灯4000K |
| 19 | 射灯 | 盏 | 99.00 | 1、LED-7W,24°射灯4000K |
| (七） | 更换项目 |  |  |  |
| 1 | 更换马桶 | 个 | 11.00 |  |
| 2 | 更换马桶盖 | 个 | 22.00 |  |
| 3 | 4层更换智能锁 | 个 | 11.00 |  |
| 4 | 6层电视机 | 个 | 11.00 |  |
| 5 | 衣柜隔断 | 个 | 33 |  |
| 6 | 操作台 | 个 | 1 |  |
| 7 | 墙面地面保护 | 平方 | 1000 |  |
| 8 | 桌面装饰 | 项 | 1 |  |
| 9 | 棋牌桌 | 套 | 1 |  |
| 10 | 1.8米床箱 | 个 | 3.00 |  |
| 11 | 线路改造 | 项 | 1.00 |  |
|  | 单层过道及电梯厅隐患治理改造工程量清单 |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 | 核 算 |  | 备 注 |
| （一） | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 原装饰材料拆除清运 | 平方 | 258.00 | 1、人工拆除；垃圾运至指定地点 |
| （二） | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨纸面板吊顶 | 平方 | 365.00 | 1、吊顶形式：平顶+走边；φ8全丝吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900,50副龙@300轻钢龙骨吊顶 |
| 2 | 顶面乳胶漆涂刷 | 平方 | 365.00 | 1、面层材料品种、规格、：纸面石膏板，板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带，满批腻子2遍，无机涂料2遍 |
| 4 | 筒灯 | 盏 | 36.00 | 1、LED-7W筒灯4000K |
| （三） | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面基层处理 | 平方 | 440.00 | 1、满批腻子2遍及打磨 |
| 2 | 墙面墙布铺贴 | 平方 | 440.00 | 1、成品墙布粘贴 |
| （五） | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面找平处理 | 平方 | 240.00 | 1、自流平找平 |
| 2 | 地面地毯铺设 | 平方 | 240.00 | 1、水平铺装，缝隙均匀，平整， |
| 3 | 地面保护 | 平方 | 200.00 | 1、地面铺石膏板保护地面成品 |
| （六） | 其它工程 |  |  |  |
| 1 | 电梯厅射灯（参照7-10层） | 盏 | 18.00 | 1、LED-7W,24°射灯4000K |
| 2 | 管道井木门 | 樘 | 18.00 | 1、成品定制实木复合门 |
| 3 | 灯具开关面板 | 项 | 3.00 | 1、公牛开关面板 |
| 4 | 强电改造 | 项 | 3.00 | 1、新增灯具及开关面板铺设BV-2.5m2电线 |

4、施工过程中严格执行《建筑施工安全检查标准JGJ 59—99》,如需脚手架施工单位自行考虑。

第二条、承包方式

本次招标范围内的工程由中标方按其投标承诺的工程工期、质量、施工组织设计、报价及其他优惠条件进行承包。本工程禁止转包，如有分包，在投标文件中应予以明确，并将分包企业的相关资料附在投标文件中（必须提供分包单位资质证书原件和复印件）。

第三条、工程进度与工期

定标签订协议后施工，工期70天，施工时间由甲方安排。

第四条、工程质量与验收

1、工程质量目标：合格。

2、工程质量必须符合《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》的规定

第五条、设备材料供应

工程所用设备材料均由乙方自行负责，使用设备需经甲方现场负责人确认合格后，方可使用。甲方指定乳胶漆立邦5合1、墙布 ，地毯，空调。

。

第六条、工程造价的确定

1、各投标方可根据自身技术、管理水平及综合实力进行竞争性商务报价。本工程采用按报价优惠让利最高中标，标书文件符合以上要求且优惠让利最高方拟选中标方。

2、报价执行《江苏省市政工程计价表2014版》计价定额，参照2023年3月1日江苏省建设工程扬州市人工工资指导价，其中建筑工程二类工118元/工日（8折作为招标控制价）。

３、工程量以本招标文件为准。

4、工程款支付方式：项目完成后经甲方验收无质量疑议后支付，合同按项目计划费用封顶，以中标让利及报价要求，按实结算。

第七条、文明施工与环境保护

1、乙方必须按照省、市安全文明施工的有关规定及《仪化公司施工作业HSE管理规定》《仪化公司建设项目环境保护管理办法》进行施工，做到工完料净场地清。工程施工产生的建筑垃圾必须外运出仪化公司界区自行妥善处理。

2、乙方未能按以上规定进行施工，未做到工完料净场地清，或将建筑垃圾堆放在仪化公司界区内，甲方将要求乙方再次清理并视情况给予乙方工程造价2%-5%的处罚。

第八条、安全管理

1、进入施工现场劳保用品必须穿戴齐全，掌握本工种的《安全技术操作规程》，检查使用的安全带及防护用品是否完好。进入现场的施工人员必须戴好安全帽，登必高人员须穿防滑胶鞋，酒后人员严禁进入施工现场，严格遵守仪征化纤厂区相关规定。

2、施工人员进场前必须进行三级教育，然后交由业主单位安全主管部门进行入场培训，合格后方可进入现场。特殊工种必须持证上岗。必须遵守业主规章制度，熟悉施工现场周围的环境及交叉作业注意的安全事项，严禁乱动业主的所有设备、开关等。

3、不得有攀爬、奔跑、跳跃及在易流动件上行走、不得任意乱置或向下丢弃、传递对象不允许抛掷。

4、临时设施、机械设备、材料严格按照甲方要求布置堆放。

5、现场施工时使用双层脚手架进行登高作业，施工时要做好现场防护。保证无人员和设备损伤。现场内按规定挂设好足够的各种安全操作规程牌和各种安全标志、警示牌等。现场监护人员标识清晰，现场施工执行双监护。

6、施工现场主要通道必须保持畅通，加强场容场貌整治，环境优雅，临时设施整齐，材料堆放有序。

7、现场保持整洁，材料分类堆放成垛，有序且稳妥。现场作好“落手清”工作，做到工完料尽、物尽其用、废料归堆，建筑垃圾及时清理并外运。

8、所有施工机具必须经过报验后方可进场使用。

第九条、投标、评标、定标要求

1、有下列情况之一的,投标书无效：

1.1、投标书封皮及表格未按规定密封,未盖单位公章；

1.2、投标文件中未加盖单位公章和法人代表印鉴；

1.3、投标代理人未有法人代表授权委托书的；

1.4、投标书未按规定时间、地点送达；

1.5、投标人未按时参加投标和开标会议，迟到的。

2、投标单位技术标需满足以下条件要求，否则不能进行商务标报价。

2.1中国石化检维修承包商资源库成员或仪化公司外委检维修承包商资源库成员。

2.2、施工项目部五大员中施工员、安全员不允许兼职。

2.3、安全负责人、安全员资质应具有安全C类证书，以复印件有效为准。

2.4、主要施工机械完全能满足施工要求，配置合理。

2.5、达到比价文件质量要求，并有切实可行的质量保证措施。

2.6、有针对本项目的施工方案、HSE专篇和措施，承诺六个零”的HSE目标，即：死亡事故为零；损失事故为零；可记录事故为零；环境事故为零；火灾事故为零；车辆事故为零。

3、投标文件一式三份报我方。

4、中选单位确定后，甲方将向中选单位发出中选通知，中选单位需在接到中选通知后5天内派授权代表与甲方签约。中选单位在接到中选通知后5天内未派授权代表与甲方签订合同，甲方将取消其中选资格，并按照报价顺另行选择中选单位。

注：现场交底，如有漏项视同优惠。

现场勘察联系人：

维景会议中心工程部：孙顺明13952522213

附件2：

商务标投标函

招标人： 中国石化仪征化纤有限责任公司

本工程最终报价 **   ，按投标报价、合同条件、技术规范等条件，承包上述工程的施工、竣工和保修期。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

日期：二○二六年五月