仪征化纤公司2026-2029年检修（零星、抢修）及更新类土建项目施工框架招标文件

（招标编号：YH20260630-JX-057）

日期：2026年6月15日

# 第一章 招标公告

仪征化纤公司2026-2029年检修类（零星、抢修）及更新类土建项目施工框架招标公告

## 1．招标条件

仪征化纤公司2026-2029年检修类（零星、抢修）及更新类土建项目施工框架招标方案已由中国石化仪征化纤有限责任公司批准，招标人为中国石化仪征化纤有限责任公司。仪征化纤公司2026-2029年检修类（零星、抢修）及更新类土建项目施工框架已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2．项目概况与招标范围

2.1建设地址：仪征化纤公司

2.2框架协议有效期：3年（自框架合同生效当日起计）。

2.3标段划分：1个标段。

2.4标段招标范围：仪征化纤检修类零星土建及抢修施工，零星土建项目是指单项小于2万元的检修项目，抢修是指爆管检修、防洪救灾、电缆抢修等不可预见且一旦发生必须立即施工的土建配合项目；更新零购类土建项目施工。具体项目以签订的“单项工程施工合同”为准。

2.5 评标委员会按照得分由高到低的顺序选取前 3 名中标候选人；其中排名第一的合同份额≥50%，第二年及以后各年度按综合考评分重新排名并进行份额调整，或取消承包人的承包资格。

## 3．投标人资格要求

3.1投标人应具备以下基本资格条件：

（1）在中华人民共和国境内注册的法人；

（2）持有行政主管部门核发的资质证书：

1)房屋建筑总承包三级或以上；

2）持有安全生产许可证书；

3）2023 年以来，有建筑工程项目业绩，单一项目的合同金额或框架合同项下的单项工程合同金额≥30万元，（或年度框架合同累计金额≥100 万元）；

（3）财务状况良好，具有足够资产及能力并有效地履行合同。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标投标人主要人员资格要求为：

（1）项目经理持有房建工程专业二级或以上注册建造师注册证书（注册于投标人单位），持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书B 证，企业名称为投标人单位名称，2023年以来有建筑施工工程施工项目（单一项目的合同金额或框架合同项下的单项工程合同金额≥30万元，（或年度框架合同累计金额≥100 万元））的项目经理或项目副经理或项目执行经理执业业绩。

（2）安全负责人持有中级注册安全工程师执业证书（注册于投标人单位）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书C 证，企业名称为投标人单位名称，2023年以来有建筑工程施工项目（单一项目的合同金额或框架合同项下的单项工程合同金额≥30万元，（或年度框架合同累计金额≥100 万元））的安全负责人执业业绩。

3.4 本次招标资格审查方式：资格后审。

3.5 投标人应慎重考虑并决策是否参与本招标项目的投标。若获取了招标文件后决定不参与投标，请在递交投标文件截止时间 5 天前书面通知招标人或招标代理机构。

## 4．招标文件及相关资料获取

4.1本招标项目采用线下招标投标的方式，完成发标、投标、评标等工作。

4.2投标人须到仪征化纤公司投标中心获取招标文件等。

4.3获取招标文件、图纸等相关资料时间：

（1）获取开始时间：2026年6月15日 15时00 分。

（2）获取截止时间：2026年6月25日 15 时00 分。

## 5．投标文件编制及递交

5.1编制方式：投标文件须采用书面纸质方式进行编制，1套正本，4套副本。

5.2递交时间：投标截止时间前均可递交。

5.3投标截止时间：2026年6月30日 09 时00 分。

5.4递交方式：书面密封递交至仪征化纤公司投标中心。

## 6．开标

6.1开标时间：2026年6月30日 09 时00 分。

6.2本项目在线下开标评标。

## 7．其他

7.1本次招标对投标人不作经济补偿。

7.2请投标人注意：在开标前自己的身份应对其他投标人保密。

## 8．招标人

名称：中国石化仪征化纤有限责任公司；

地址：仪征市长江西路一号

邮编：211900

招标投标中心联系人：王哲

电话：0514-83232337 13952520023

电子邮箱：wangze.yzhx@sinopec.com

设备管理部联系人：陈健

电话：0514-83235226 13952523980

电子邮箱：chenjian.yzhx@sinopec.com

## 9．异议受理

| 招标人异议受理部门名称 | 仪征化纤招标投标中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名及办公电话 | 于辰 | 电子邮箱 | Yuchen.yzhx@sinopec.com |
| 说明：潜在投标人对本公告内容或招标文件其他内容有异议的，请将相关异议材料（加盖单 位章）的扫描件通过邮件方式递交招标人异议受理部门 |  |  |  |

招标人：中国石化仪征化纤有限责任公司

2026年6月15日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | / |
| 3.2.1 | 合同价款形式 | 固定降点率、招标范围内最高限价合同 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 以施工预算方式计算工程造价的基础上报综合降点率 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 不低于20%（含本数） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天（从投标截止之日起算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不提交 |
| 5.1.1 | 现场开标会议的地址、场所及要求 | / |
| 6.4 | 评标委员会人数 | 5人以上单数 |
| 7.1.2.2（2） | 中标候选人推荐和承包份额调整 | 评标委员会按照得分由高到低的顺序选取前3名中标候选人；其中排名第一的合同份额≥50% |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 不提交 |
| 8.1.2（1） | 重新招标 |  |
| 9.3 | 监督与管理部门及联系方式 | 招标投标中心联系人：于辰 电 话：0514-83232338 电子邮箱：yuchen.yzhx@sinopec.com |
| 10 | 其他关键事项 |  |
| 10.1 | 陈述 | / |
| 11 | 补充或修改 |  |
| 11.1 | 扫描件（复印件）核对 | 在定标阶段，招标人有权要求中标候选人提交其投标文件中的扫描件（复印件）的对应原件，以便核实其扫描件（复印件）的真实性。若中标候选人不能提交扫描件（复印件）的对应原件，视为中标候选人的投标文件造假，中标候选人的中标资格将被取消。 |
| 11.2 | 分包 | 允许分包 |
| 11.5 | 通知投标被否决的投标人 | 详见本章附件11“投标被否决的通知”；本附件在中标候选 人公示前，由招标人通过电子邮件分别发给投标被否决的投标人 |
| 11.6 | / |  |
| 11.7 | 框架合同签订 | 中标人应根据招标文件和中标的投标文件与仪征化纤公司签订框架协议。 中标人接到中标通知书后30天内因中标人原因不能签订框架协议将被视为自动放弃中标权利，招标人将根据定标淘汰原则重新选定中标人。中标人与招标人签订框架合同后，在合同履行中因各种原因被招标人列为“黑名单”或调减份额的，招标人有权就剩余份额部分给另一个中标人进行施工。合同第二年发包人有权根据承包人的进度、质量等考核情况进行份额调整。 |
| 11.8 | 其他 | 根据仪化公司关于承包商管理的相关制度要求（详见招标文件合同附件），发包人对中标人有权给与积分量化考核、约谈、经济处罚、扣减份额、暂停框架协议执行等相关处罚。如有关制度在框架合同有效期内有变动的，按照新的要求执行。 |

# 第三章 投标报价

一、固定综合降点率的报价依据及施工预算的编制依据

1．总价降点率的报价依据及施工预算的编制依据

1.1本工程采用施工预算总价降点方式招标（不含甲供材和甲方认可的材料价格及现场安全文明施工费），投标人根据招标人提供的技术资料，结合现场踏勘、招标答疑等资料，充分考虑现场实际施工风险、自身管理水平、工期要求等因素进行报价，并明确降点率（%）。

本次为框架招标，脚手架费用和安全防护措施费（安全生产费）根据具体项目单列、专款专用。最终脚手架费用按实际发生结算；安全防护措施费（安全生产费）按实施内容，经招标人审批后单独列入合同价中，专款专用。

1.2江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表（2014版）、江苏省房屋修缮工程计价表（2009版），人工费单价：2023年3月1日江苏省建设工程扬州市人工工资指导价。 乙供材料费按施工同期扬州造价信息价。总价措施费按规定计费区间的中间值计费。一般计税法计税。

工程脚手架费用计取根据地方定额相关子目或结合投标暂估脚手架费用进行计取。

1.3甲供材及承包商负责安装的设备下力费在投标优惠率中统一考虑，不再调整。

1.4项目设计图纸以外的内容，包括设计变更、经济签证，均需要按照仪化公司有关设计变更和经济签证管理程序，履行审核、报批手续（包括权限、时限），不符合规定的变更、经济签证不作为工程结算的依据。

1.5工程款支付方式

工程完工并经招标人验收合格后支付至已完工程量的80%（且不得超过合同价的80%），待公司审计部出具工程结算审核审计意见书且交工资料全部交付后支付至97%，余3%为工程质量保修金,工程竣工后满1年且无质量问题全部支付。

不超过6个月承兑汇票。

注意事项：承包人必须按实编制已完工程量，如出现超出工程结算审核审计意见书的金额，承包人必须无条件返还超出金额且须支付超过金额的 20%。

2．依据降点率计算的各单项工程合同价款包含的主要内容

依据降点率计算的合同价款为投标人为实施、完成本工程并修补缺陷，以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。其中包括：

（1）安全生产、文明施工费（安全文明施工费）: 执行中国石化“关于调整安全生产费计算基数和费率的通知（集团工单建设〔2021〕80号）”“关于安全生产费、文明施工费、特定条件下费用的有关说明（集团工单建设〔2021〕81号）”等，并不得作为竞争性费用，且专款专用；对于特殊作业及危险性较大的施工现场，还应增列作业区域安全视频监控设施费用、安全防护措施费用，按照中国石化的规定计取，且专款专用。

（2）脚手架费用：按照国家或省级建设主管部门、中国石化规定单独计价，并专款专用。

（3）甲供设备材料的卸车、搬运、仓储、保管等费用。

（4）各项检测、试验、测试及验收、取证等费用。

（5）交工资料收集、整理并符合归档规定的费用。

（6）缺陷修复和保修费用。

（6）完工清理费、建筑垃圾弃置及涉及的相关费用。

（8）对招标人相关人员的培训费用。

（9）协助招标人试运投产及技术服务等工作涉及的费用。

（10）招标文件规定的风险费用。

（11）施工作业人员、现场管理及服务人员的人身意外伤害险投保费用。

（12）企业管理费、利润及按照国家规定计取的规费、税金（包括增值税）/(不包括增值税，建筑服务税率   %）。

（13）其他需发生的费用    。

备注：需投标人安装的甲方供应的设备材料从仓库运输（不含装车）至施工现场，包括卸车、仓储等费用，以及在施工现场交货：卸车、搬运、仓储等费用在总价优惠率中考虑，不再另行计取。

3．合同价款及风险费用

3.1投标人应按照招标人、中国石化、相关行业等规定的格式、深度编制完整的符合要求的施工图预算文件，经招标人审核并商投标人同意后确定工程造价，在此基础上计算合同价款。

3.2合同价款=（建筑工程造价【不含发包人有特殊要求的承包人供应材料费及设备费】+安装工程造价【不含承包人供应的主要材料费及设备费】-安全生产、文明施工/安全文明施工费-规费-税金）×（1-降点率）+发包人有特殊要求的承包人供应材料费及设备费+承包人供应的主要材料费及设备费+安全生产及文明施工/安全文明施工措施费+规费+税金（包括/不包括增值税，税率   %）。

工程预（结）算、工程变更和现场签证在计算新增工程价款时按照本款的规定执行。

3.3中标的降点率为固定降点率，不因任何因素而调整。

3.4依据中标降点率确定的单项工程合同价款为固定价款，在本招标文件约定的风险承担范围，以及按照本招标文件规定，在单项工程施工任务书中约定的施工范围内不予调整。

3.5合同价款所含的风险费用见第五章“框架合同条款及格式”中相关合同条款的约定。

4．不在本次招标及报价范围内的费用

（1）招标人采购的工程设备材料费用。

（2）生产工器具及用具购置费用；

（3）单机试车、联动试车、投料试车以及产出产品所需的各类物料费用（包括原料、电力、蒸汽、工业水、循环水）；

（4）建筑安装工程一切险投保费用；

（5）第三方无损检测费用；

（6）第三方桩基检测费用；

5．最高投标限价说明

5.1最高投标限价制定依据主要包含以下内容：

（1）本工程详细工程设计文件/施工图设计文件及项目批复文件（若有）；

（2）本招标项目招标范围及相关要求；

（3）框架合同履行及工程项目的特殊性：如项目点多面广金额小、人员及设备长距离调遣、多次转场、进场、施工的紧迫性等；

（4）投标报价计价依据；

（5）投标报价风险及费用；

（6）其他      。

5.2本招标项目最高投标限价见第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项。

6．设备材料供应原则

6.1.承包人应严格按审定的施工图纸、批准的设计变更等编制材料采购计划，送项目单位和设备管理部审核后，报采购中心审核后采购，申报材料和设备等物资采购计划时必须明确该物资的最晚到货时间；材料领用由承包人开具材料领用单，加盖承包人单位公章和财务专用章，报采购中心审批，办理领用手续。采购中心应及时完整地将材料采购、发货信息通知承包人和设备管理部、项目单位。

6.2.安装性主材原则全部甲供，未经发包人书面同意，承包人不得自行采购主材；经发包人批准的承包人自购主材，规格和品牌必须符合施工图纸和发包人要求，并按采购中心批准的单价进行结算。承包人有权拒绝领用发包人采购中心提供的超出其上报材料领用计划范围的或质量不符合要求的材料，但需书面及时信息反馈给设备管理部进行协调处理。

6.3.承包人应严格按审定的施工图纸、批准的设计变更等编制材料采购计划，送项目单位和设备管理部审核后，报采购中心审核后采购，申报材料和设备等物资采购计划时必须明确该物资的最晚到货时间；材料领用由承包人开具材料领用单，加盖承包人单位公章和财务专用章，报采购中心审批，办理领用手续。采购中心应及时完整地将材料采购、发货信息通知承包人和设备管理部、项目单位。

6.4.未经发包人书面同意，承包人不得自行采购主材；经发包人批准的承包人自购主材，规格和品牌必须符合施工图纸和发包人要求，并按采购中心批准的单价进行结算。承包人有权拒绝领用发包人采购中心提供的超出其上报材料领用计划范围的或质量不符合要求的材料，但需书面及时信息反馈给设备管理部进行协调处理。

6.5.工程完工后一个月内，承包人必须与发包人项目单位及采购中心对甲供材料进行核对，办理结转手续，并将双方最终确认的甲供材料明细分送发包人财务部和设备管理部，否则不予办理工程结算。

6.6.由于承包人原因造成材料采购量或承包人领用量超过竣工结算量的，发包人有权要求承包人按照发包人采购价格购买多余材料，此项材料款在工程结算款中扣回。任何情况都不允许承包人将工程余料转移给项目单位，一经发现按两倍价格从结算款中扣罚。非承包人原因造成的甲供材料超供，经发包人确认后，由承包人负责在一周内退回采购中心。

6.7.承包人必须遵守发包人的现场安全保卫管理制度，必须保证发包人现场设备、材料的安全。所有进入现场的设备、材料、物资未经发包人的项目单位签字认可并办理相关手续不得运出施工现场。

6.8.发包人有权对承包人提供的材料进行抽检；相应发生的检测费用，如材料质量合格，由发包人承担，如材料质量不合格，由承包人承担。

6.9.因承包人供应材料质量不合格造成的工程质量问题，由承包人负责按规定返工、整改，一切费用自理，工期不得顺延。发包人将根据问题的严重程度和造成的影响给予承包人1-10万的处罚，且三个工作日内向发包人提交质量调查书面报告。

二、签约合同价款的确定

投标人应按照招标人、中国石化、相关行业等规定的格式、深度编制完整的符合要求的施工预算文件，经招标人审核并商投标人同意后确定工程预算造价，在此基础上计算合同价款。

# 第四章 评标办法

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件（以下简称投标文件），按照本章规定的评标办法、评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

## 2．评标委员会

2.1评标活动由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关经济、技术等方面的专家组成。

3.2评标委员会中的招标人代表应当是招标人委派的熟悉相关业务的人员。招标人代表和监督人发现其他评标委员会成员不按照本章规定的评标标准和方法评标的，应当及时提醒、劝阻并及时向企业招投标监管部门报告。

## 3．评标依据

评标委员会应当依据本办法对投标文件进行评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。

## 4．评标工作程序

按照以下程序开展评标工作：

（1）评标预备会（评标准备）；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）汇总评审结果；

（5）推荐中标候选人；

（6）编制评标报告。

## 5．否决投标的情形

## 6．初步评审

6.1初步评审内容包括形式评审、资格评审、响应性评审，评审因素、评审标准、评审依据等见本章附件2-1“初步评审标准及记录表”。

6.2评标委员会依据初步评审标准及记录表中规定的评审标准，对投标文件进行形式评审、资格评审、响应性评审等。

6.3评标委员会依据初步评审标准及记录表中规定的评审标准、评审依据，对所有投标文件进行初步评审，并根据本办法规定的否决投标条件，审定每份投标文件是否响应招标文件规定的实质性要求和条件。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

6.4评标委员会应当拒绝不响应招标文件规定的实质性要求和条件的投标文件，并且不允许相关投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使其成为具有响应性的投标。初步评审时被拒绝的投标文件，不再进入详细评审。

6.5若在初步评审时有不能通过初步审查的情况发生，评标委员会应对全部未通过初步审查等情况进行汇总。

## 10．详细评审

10.1详细评审的评分项目、评分标准、依据等详见本章附件3-1“详细评审标准及计分表”、 附件3-2“评分汇总及得分记录表”。

10.2评标委员会将对经上述评审合格的投标文件的投标报价进行校核，并对算术性错误予以修正。对投标报价表的算术性错误分析和修正的原则如下：

（1）当单价×数量的合价与表中的合价不一致时，以单价为准，修正报价表中合价、合计数以及投标函中的报价金额，但单价有明显小数点错误的除外；

（2）当∑合价数与表中的合计数不一致时，以∑合价数修正报价表中的合计数以及投标函中的报价金额。

10.3报价部分评审特别说明：

（1）修正后的报价在评标时，由招标人或招标代理机构以电子文件上传投标人，投标人予以确认回复。该修正后的报价经投标人确认后，对投标人起约束作用。

（2）参与评审的报价为算术性错误修正后的报价。

（3）若算术性错误修正后的报价高于最高投标限价，该投标将被否决。

（4）须对通过初步评审的全部投标文件的投标报价进行算术性错误分析和修正。

10.4技术等其他部分评审说明：在评审过程中，针对每个评分项目，评标委员会个别成员的单项评分与其余评标委员会成员单项评分存在较大差距或存在大的意见分歧时，评标委员会负责人应当提醒其进行复核，经复核后该评标委员会成员仍坚持其独立意见的，应当作出说明（在评标报告中予以记录）。但是该成员所评出的总分顺序与其他成员相对一致、不影响中标结果的，应当视为合理。

10.5对详细评审过程中可能出现的不满足招标文件实质性内容的情形，评标委员会全体成员对此进行分析，并按照本章第19条“记名投票”的规定表决是否否决其投标。

## 11．汇总评审结果并排序

11.1评标委员会各成员按照本章规定，进行评分汇总并计算各有效投标的加权得分；再将评标委员会成员的加权得分进行最终汇总并计算各有效投标加权得分的平均值。评标委员会按照加权得分平均分值由高至低的次序，对各有效投标进行排序，排序表格式见本章附件4。

11.2如果出现得分平均分值相同的情况，则按照优先排名次序的确定标准进行排序。确定优先排名次序的标准为：

- 经评审的有效投标报价低者或降点率高者；

- 投标人业绩得分高者；

- 技术评审中项目经理部（或项目监理部）等人员得分高者。

若经上述（1）、（2）、（3）项评审后得分依然相同，由评标委员会自行确定标准。

## 13．推荐中标候选人或定标

13.1除第二章“投标人须知”的投标人须知前附表中授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

框架协议招标项目按照得分由高到低的顺序、第二章“投标人须知”前附表第7.1.2（2）目的规定推荐中标候选人。

## 14．本章附件

附件2-1：初步评审标准及记录表；

附件2-3：未通过初步评审等情况汇总表；

附件3-1：详细评审标准及计分表；

附件3-2：评分汇总及得分记录表；

## 附件2-1：初步评审标准及记录表

初步评审标准及记录表

招标项目名称：                                                标段名称：

招标项目编号：                                                标段编号：

| 内容 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称 及评审结论 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人1 | 投标人2 | ··· |
| 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致（见复印件） |  |  |  |
|  | 投标文件盖章封面及投标函 | 封面、响应函：盖承包商单位章 |  |  |  |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的基本框架格式要求 【见投标文件】 |  |  |  |
|  | 报价唯一性 | 只能有一个有效报价 【见投标文件，属于依法应进行澄清的情形除外】 |  |  |  |
| 资格评审 | 营业执照 | 持有企业法人营业执照（见复印件） |  |  |  |
|  | 资质证书 | 持有行政主管部门核发的资质证书：房屋建筑总承包三级或以上（见复印件） |  |  |  |
|  | 安全生产许可证 | 持有安全生产许可证书（见复印件） |  |  |  |
|  | 参与初步评审的主要人员社保缴费证明和身份证 | 项目经理、安全负责人：社保缴费证明和身份证（见复印件） 【（1）社保缴费证明：①社保机构开具②所属投标人缴纳③缴费时间：投标截止时间前 90 天（含）内任意时间 （2）身份证：含正反面内容 （3）离退休返聘人员不得成为本评审项的人员】 |  |  |  |
|  | 项目经理资格 | 持有建筑施工企业相关人员安全生产考核合格证书 【（1）见扫描件（复印件），包含“有效期”“注册单位”“注册专业”（注册单位和专业适用于第一章有相关要求的）等与评审有关的内容 （2）若证件扫描件（复印件）不能直接体现“注册单位”或“注册专业”等与评审有关的内容，应提供相关证明材料（如政府相关行政主管部门：官网截图或证明材料等），其有效性由评标委员会评审确定。】 |  |  |  |
|  | 项目经理业绩 | 2023年以来，有建筑工程项目业绩（单一项目的合同金额或框架合同项下的单项工程合同金额≥30万元，（或年度框架合同累计金额≥100 万元））； 【（1）提供1项，见扫描件（复印件） （2）2023年以来：以交工/竣工验收或合同签订日期为准。 （3）提供验收证书、工程合同关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额等评审要素的页面} （4）若单一项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包（或专业分包）合同，或者EPC/BEPC总承包合同或其下施工总承包分包合同，或者工程施工合同（施工总承包内容）的关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额条款等评审要素的页面} （5）若框架协议项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包框架协议(框架合同）+单项工程合同（单项工程任务书）包括以下评审要素的关键页： ①框架协议(框架合同）封面 ②框架协议(框架合同）和单项工程合同（单项工程任务书）：双方盖章签字及签订生效日期页面 ③承包范围、合同金额等页面 （6）若个人项目执业业绩中与评审有关的内容{包括人员岗位及姓名、2023年以来、承包范围、合同金额等}在提供的合同页面中不能明确显示，投标人须提供由发包人（或分包合同的发包人）或其下相关主管部门（包括运保室）出具的补充证明材料，且加盖发包人（或分包合同的发包人）单位章或其下相关主管（包括运保室）印章，否则其项目业绩无效。 |  |  |  |
|  | 安全负责人资格 | 持有注册安全工程师执业证书（注册于投标人单位）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 证） 【（1）见扫描件（复印件），包含“有效期”“注册单位”“注册专业”（注册单位和专业适用于第一章有相关要求的）等与评审有关的内容 （2）若“有效期”非个人原因过期，且政府相关行政主管部门有新规定等，应提供其相关规定等，其有效性由评标委员会评审确定 （3）若证件扫描件（复印件）不能直接体现“注册单位”或“注册专业”等与评审有关的内容，应提供相关证明材料（如政府相关行政主管部门：官网截图或证明材料等），其有效性由评标委员会评审确定】 |  |  |  |
|  | 安全负责人业绩 | 2023年以来，有建筑工程项目业绩（单一项目的合同金额或框架合同项下的单项工程合同金额≥30万元，（或年度框架合同累计金额≥100 万元））； 【（1）提供1项，见扫描件（复印件） （2）2023年以来：以交工/竣工验收或合同签订日期为准。 （3）提供验收证书、工程合同关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额等评审要素的页面} （4）若单一项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包（或专业分包）合同，或者EPC/BEPC总承包合同或其下施工总承包分包合同，或者工程施工合同（施工总承包内容）的关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额条款等评审要素的页面} （5）若框架协议项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包框架协议(框架合同）+单项工程合同（单项工程任务书）包括以下评审要素的关键页： ①框架协议(框架合同）封面 ②框架协议(框架合同）和单项工程合同（单项工程任务书）：双方盖章签字及签订生效日期页面 ③承包范围、合同金额等页面 （6）若个人项目执业业绩中与评审有关的内容{包括人员岗位及姓名、2023年以来、承包范围、合同金额等}在提供的合同页面中不能明确显示，投标人须提供由发包人（或分包合同的发包人）或其下相关主管部门（包括运保室）出具的补充证明材料，且加盖发包人（或分包合同的发包人）单位章或其下相关主管（包括运保室）印章，否则其项目业绩无效。 |  |  |  |
|  | 投标人业绩 | 2023年以来，有建筑工程项目业绩（单一项目的合同金额或框架合同项下的单项工程合同金额≥30万元，（或年度框架合同累计金额≥100 万元））； 【（1）提供1项，见扫描件（复印件） （2）2023年以来：以交工/竣工验收或合同签订日期为准。 （3）提供验收证书、工程合同关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额等评审要素的页面} （4）若单一项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包（或专业分包）合同，或者EPC/BEPC总承包合同或其下施工总承包分包合同，或者工程施工合同（施工总承包内容）的关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额条款等评审要素的页面} （5）若框架协议项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包框架协议(框架合同）+单项工程合同（单项工程任务书）包括以下评审要素的关键页： ①框架协议(框架合同）封面 ②框架协议(框架合同）和单项工程合同（单项工程任务书）：双方盖章签字及签订生效日期页面 ③承包范围、合同金额等页面 |  |  |  |
| 响应性评审 | 承包范围 | 符合招标文件要求【见投标函及投标函附录】 |  |  |  |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求【见投标函及投标函附录】 |  |  |  |
|  | 质量标准 | 符合招标文件要求【见投标函及投标函附录】 |  |  |  |
|  | 框架协议有效期及框架合同履行期 | 符合招标文件要求【见投标函】 |  |  |  |
|  | 投标报价 | （1）投标降点率不低于20%（含本数）【见投标函及附录，当开标记录汇总表相关内容与投标文件中的投标函及附录相关内容不一致时，以投标文件中的投标函及附录相关内容为准】 （2）不低于成本（按照 2022版国家标准文件第三章“评标办法”规定评审：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供证明材料证明的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞价，并否决其投标） |  |  |  |
| 初步评审结论（为“通过”，或“不通过”，只要有一项不符合，即不通过） |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签章： 20xx年xx月xx日 |  |  |  |  |  |

## 附件3-1：详细评审标准及计分表

详细评审标准及计分表

招标项目名称：                                                标段名称：

招标项目编号：                                                标段编号：

| （一）报价部分：权重50.0% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分（分） | 投标人名称 及评审结论 |  |  |
|  |  |  |  | 投标人1 | 投标人2 | ··· |
| 1 | 投标报价 | （1）评审基准价 ①当有效承包商数量≥6时，扣除1个最高有效报价和1个最低有效报价，取其余有效报价的算术平均值并下浮3%，作为评审基准价 ②当有效承包商数量＜6时，取所有有效报价的算术平均值并下浮3%，作为评审基准价 （2）报价得分 ①经评审的有效报价=评审基准价时，得100分 ②经评审的有效报价-评审基准价＞0时，报价得分=100-〔（有效报价-评审基准价）×100×3〕 ③经评审的有效报价-评审基准价＜0时，报价得分=100-〔（评审基准价-有效报价）×100×1〕 ④结果保留小数点后二位 ⑤本项最低得0分 | 100.0分 |  |  |  |
| 标准分合计 |  |  | 100.0 |  |  |  |
| 报价部分得分合计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价部分加权得分（报价部分得分合计×权重） |  |  |  |  |  |  |

评委签字：                                                    xxxx年xx月xx日

| （二）综合部分：权重15.0% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分（分） | 投标人名称 及评审结论 |  |  |
|  |  |  |  | 投标人1 | 投标人2 | ··· |
| 1 | 投标人业绩 | 2023年以来，有建筑工程项目业绩（单一项目的合同金额或框架合同项下的单项工程合同金额≥30万元，（或年度框架合同累计金额≥100 万元）），每项10分；满分40 分； 【（1）提供1项，见扫描件（复印件） （2）2023年以来：以交工/竣工验收或合同签订日期为准。 （3）提供验收证书、工程合同关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额等评审要素的页面} （4）若单一项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包（或专业分包）合同，或者EPC/BEPC总承包合同或其下施工总承包分包合同，或者工程施工合同（施工总承包内容）的关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额条款等评审要素的页面} （5）若框架协议项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包框架协议(框架合同）+单项工程合同（单项工程任务书）包括以下评审要素的关键页： ①框架协议(框架合同）封面 ②框架协议(框架合同）和单项工程合同（单项工程任务书）：双方盖章签字及签订生效日期页面 ③承包范围、合同金额等页面 | 40.0分 |  |  |  |
| 2 | 项目经理业绩 | 2023年以来，有建筑工程项目业绩（单一项目的合同金额或框架合同项下的单项工程合同金额≥30万元，（或年度框架合同累计金额≥100 万元）），每项10分；满分30 分； 【（1）提供1项，见扫描件（复印件） （2）2023年以来：以交工/竣工验收或合同签订日期为准。 （3）提供验收证书、工程合同关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额等评审要素的页面} （4）若单一项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包（或专业分包）合同，或者EPC/BEPC总承包合同或其下施工总承包分包合同，或者工程施工合同（施工总承包内容）的关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额条款等评审要素的页面} （5）若框架协议项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包框架协议(框架合同）+单项工程合同（单项工程任务书）包括以下评审要素的关键页： ①框架协议(框架合同）封面 ②框架协议(框架合同）和单项工程合同（单项工程任务书）：双方盖章签字及签订生效日期页面 ③承包范围、合同金额等页面 （6）若个人项目执业业绩中与评审有关的内容{包括人员岗位及姓名、2023年以来、承包范围、合同金额等}在提供的合同页面中不能明确显示，投标人须提供由发包人（或分包合同的发包人）或其下相关主管部门（包括运保室）出具的补充证明材料，且加盖发包人（或分包合同的发包人）单位章或其下相关主管（包括运保室）印章，否则其项目业绩无效。 | 30.0分 |  |  |  |
| 3 | 安全负责人业绩 | 2023年以来，有建筑工程项目业绩（单一项目的合同金额或框架合同项下的单项工程合同金额≥30万元，（或年度框架合同累计金额≥100 万元）），每项10分；满分20 分； 【（1）提供1项，见扫描件（复印件） （2）2023年以来：以交工/竣工验收或合同签订日期为准。 （3）提供验收证书、工程合同关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额等评审要素的页面} （4）若单一项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包（或专业分包）合同，或者EPC/BEPC总承包合同或其下施工总承包分包合同，或者工程施工合同（施工总承包内容）的关键页{封面、合同双方盖章签字、合同签订生效日期、承包范围、合同金额条款等评审要素的页面} （5）若框架协议项目业绩：提供含本项“评审标准”“项目业绩”的工程施工总承包框架协议(框架合同）+单项工程合同（单项工程任务书）包括以下评审要素的关键页： ①框架协议(框架合同）封面 ②框架协议(框架合同）和单项工程合同（单项工程任务书）：双方盖章签字及签订生效日期页面 ③承包范围、合同金额等页面 （6）若个人项目执业业绩中与评审有关的内容{包括人员岗位及姓名、2023年以来、承包范围、合同金额等}在提供的合同页面中不能明确显示，投标人须提供由发包人（或分包合同的发包人）或其下相关主管部门（包括运保室）出具的补充证明材料，且加盖发包人（或分包合同的发包人）单位章或其下相关主管（包括运保室）印章，否则其项目业绩无效。 | 20.0分 |  |  |  |
| 4 | 管理体系认证 | 持有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书（见复印件），证书齐全5分，有缺失不得分。 | 5.0分 |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制质量 | 对投标文件内容是否完整、简练，结构是否符合要求，是否编制连续页码，目录与正文是否对应，文字、扫描件（复印件）是否清晰等进行类比，综合评审： 好：4-5 分 较好：3-4 分 一般：1-3 分 | 5.0分 |  |  |  |
| 标准分合计 |  |  | 100.0 |  |  |  |
| 综合部分得分合计 |  |  |  |  |  |  |
| 综合部分加权得分（综合部分得分合计×权重） |  |  |  |  |  |  |

| （三）技术部分：权重35.0% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分（分） | 投标人名称 及评审结论 |  |  |
|  |  |  |  | 投标人1 | 投标人2 | ··· |
| 1 | 项目管理机构及职责 | 从机构设置是否合理、职责是否明确等方面综合评审： 好：8-10 分 较好：6-8 分 一般：1-6 分 无该项内容：0 分 【见项目管理机构、项目经理部人员配置表等相关内容】 | 10.0分 |  |  |  |
| 2 | 项目经理部人员配置 | 从项目经理部人员专业配置是否齐全、有针对性，人员岗位职责是否合理、明确、全面，是否持有相关特种作业证件以及持证情况等方面综合评审： 好：8-10 分 较好：6-8 分 一般：1-6 分 无该项内容：0 分 【见项目经理部人员配置表等相关内容，及商务投标文件中人员的证书等扫描件（复印件），若无相关证件，视为无效人员】 | 10.0分 |  |  |  |
| 3 | 人力资源保障措施 | 从人力资源保障措施是否合理、是否有针对性、是否能满足履行需要等方面综合评审： 好：8-10 分 较好：6-8 分 一般：1-6 分 无该项内容：0 分 【见人力资源保障措施等相关内容】 | 10.0分 |  |  |  |
| 4 | 安全保证措施， HSE管理体系与现场文明施工及环境保护措施 | 管理目标明确，危害因素识别全面，控制措施科学合理、针对性措施是否合理、是否有针对性、是否能满足履行需要等方面综合评审： 好：20-25 分 较好：15-20 分 一般：1-15 分 无该项内容：0 分 【见HSE管理体系与安全保证措施现场文明施工及环境保护措施等相关内容】 | 25.0分 |  |  |  |
| 5 | 工程进度保障措施 | 从工程进度保障措施是否合理、是否有针对性、是否能满足履行需要等方面综合评审： 好：8-10 分 较好：6-8 分 一般：1-6 分 无该项内容：0 分 【见工程进度保障措施等相关内容】 | 10.0分 |  |  |  |
| 6 | 质量保证体系与控制措施 | 从质量保证体系与控制措施目标是否明确，体系是否完整、职责是否明确，重点、难点、关键部位、工序是否有针对性措施等方面综合评审： 好：8-10 分 较好：6-8 分 一般：1-6 分 无该项内容：0 分 【见质量保证体系与控制措施等相关内容】 | 10.0分 |  |  |  |
| 7 | 设备材料采购管理措施 | 从设备材料采购管理措施管理制度是否完善、管理流程是否合理、是否有针对性，设备及工程材料的接检保运措施是否合理等方面综合评审： 好：4-5 分 较好：3-4 分 一般：1-3 分 无该项内容：0 分 【见设备材料采购管理措施等相关内容】 | 5.0分 |  |  |  |
| 8 | 特殊技术措施 | 从工程难点、特殊过程可控制措施是否科学、可行、是否有针对性等方面综合评审： 好：4-5 分 较好：3-4 分 一般：1-3 分 无该项内容：0 分 【见特殊技术措施等相关内容】 | 5.0分 |  |  |  |
| 9 | 分包管理 | 从分包管理制度是否完善、是否符合规定、措施 是否合理等方面综合评审： 好：4-5 分 较好：3-4 分 一般：1-3 分 无该项内容：0 分 【见分包管理等相关内容】 | 5.0分 |  |  |  |
| 10 | 对框架合同履行的特点实施难点及重点的分析和对策 | 对框架合同履行的特点、实施难点及重点的分析和对策分析是否到位、措施是否得力等方面综合评审： 好：8-10 分 较好：6-8 分 一般：1-6 分 无该项内容：0 分 【见对框架合同履行的特点、实施难点及重点的分析和对策相关内容】 | 10.0分 |  |  |  |
| 标准分合计 |  |  | 100.0 |  |  |  |
| 技术部分得分合计 |  |  |  |  |  |  |
| 技术部分加权得分（技术部分得分合计×权重） |  |  |  |  |  |  |

评委签章：                                                      20xx年xx月xx日

# 第五章 合同条款及格式

仪征化纤公司2026-2029年检修（零星、抢修）及更新类土建项目施工框架合同

发 包 人： 中国石化仪征化纤有限责任公司

承 包 人：

发包人已接受承包人 仪征化纤公司2026-2029年检修类（零星、抢修）及更新类土建项目  施工承包框架合同招标的投标。依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、行政法规和中国石化的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并签订如下施工框架合同。

## 一、承包范围

1.承包范围（预计）：仪征化纤检修类零星土建及抢修施工，零星土建项目是指单项小于2万元的检修项目，抢修是指爆管检修、防洪救灾、电缆抢修等不可预见且一旦发生必须立即施工的土建配合项目；更新零购类土建项目施工。

2.详细承包范围:在“单项工程施工合同”中约定。

3.承包人为排名第     的中标人，合同份额≥50%，第二年及以后各年度按综合考评分重新排名并进行份额调整，或取消承包人的承包资格。

## 二、签约合同价款及价款支付

1.中标综合降点率：      为固定降点率，不因框架合同有效期内估算合同总金额、单项工程金额或项目数量、物价等因素的变化，以及增加项目管理人员而调整。

2.单项工程合同价款（含税）=（建筑工程造价【不含发包人有特殊要求的承包人供应材料费及设备费】+安装工程造价【不含承包人供应的主要材料费及设备费】-安全生产、文明施工/安全文明施工费-规费-税金）×（1-降点率）+发包人有特殊要求的承包人供应材料费及设备费+承包人供应的主要材料费及设备费+安全生产及文明施工/安全文明施工措施费+规费+税金（包括增值税，税率  9 %）。

3.签约合同价款中的建筑安装工程造价由承包人按照框架合同附件1“施工图预算编制依据”进行编制，经发包人复核并达成一致意见后确定。

4.签约合同价款金额：在“单项工程施工合同”中约定。

5.价款支付：在“单项工程施工合同”中约定。

6.增值税按一般计税方法计税，税率：建筑工程费、安装费9%；设备、材料费13%；其他6%（注：若遇国家税率调整，按照国家规定执行）。在价款支付时一并计取。

## 三、实施目标

1.质量目标：工程质量达到国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。

2.工期目标：在“单项工程施工合同”中约定。

3.HSE愿景目标：零伤害 零污染 零事故。

4.投资控制目标：不超计划

## 四、HSE管理

1. 承包人应采取所有必要的步骤确保施工过程符合相关的HSE规定，实现零伤害、零污染、零事故。

2.施工过程中，若发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按有关规定处理。发包人为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。造成重大经济损失的，承包人还必须承担相应的经济赔偿责任。

3.承包人应承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

4.承包人在承揽工程施工过程中的所有作业，必须无条件遵照发包方相关的HSSE管理制度和管理规定，任何承包人管理制度上与发包方的管理制度有抵触的，必须报发包方审核同意后方可执行，否则仍然遵照发包方的制度执行。

5.开工前管理：

5.1特种作业人员、特种设备作业人员必须持证上岗，禁止安排无相应资质的人员从事特殊工种、特种设备作业。特种作业人员、特种设备作业人员需持有政府部门颁发的“特种作业操作证”、“特征设备作业人员证”，并经建设单位考评、验证。参加项目的所有人员已经过当地公安系统进行身份信息采集、对比，防止非法人员进入现场。

5.2开工前，承包人必须根据工程项目安全施工的需要，对参加项目的所有员工进行安全培训，并将培训和考试记录报送发包人备查。

5.3开工前，承包人必须向发包人提交工程现场的危险性较大的分部分项和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单。

6.参与施工人员工种及技能的要求：根据相应工程项目安全施工的需要，配备具有专业资质及技能的施工人员。

7．对特殊作业及危险性较大的施工现场必须配备安全视频监控设施。

8.本项目主要管理人员必须为自有人员，主要工种施工作业人员必须具有合法劳动关系。

9.特种作业人员和关键工种人员的资格要求、报审程序：根据相应工程项目安全施工的需要，配备具有专业资质及技能的特种作业人员和关键工作人员，特种作业人员资格审查执行仪征化纤公司承包商特种作业人员资格审查规定。

10.施工机具、设备管理：遵照执行仪征化纤公司施工机具、设备管理规定。主要施工机具设备的种类、规格、性能要求应根据相应工程项目安全施工的需要，配备相适应的施工机具；大型特殊设备吊装工程执行总部相关规定，根据项目实际情况编制专项方案审批后实施。

11.安全违约赔偿和处罚执行仪征化纤公司承包商记分量化考核管理细则。

12.严格遵守执行新《安全生产法》、《固体废物污染环境防治法》和《环境保护法》有关规定。

13、脚手架管理要求

13.1 脚手架使用前必须进行安全验收并挂牌标识，未达到验收标准的脚手架责令整改；

13.2未挂验收合格的脚手架不许使用，相应的脚手架搭设进度款及后续款项不予支付；

13.3施工总承包单位进行专业分包时，不得扣减脚手架费用和安全生产费；总包单位对脚手架工程单独分包时，不得以管理费名义扣减任何费用；

13.4承包商不得以报价不足为由降低脚手架搭设等现场安全管理作业标准。

13.5 脚手架搭设过程中，发包人项目部严格按照规范进行检查确认及停检点检查，并做好检查过程记录；检查记录作为脚手架验收的重要过程资料备查。

13.6遵照执行中国石化HSSE脚手架作业指导书。

13.7遵照执行《仪征化纤公司脚手架安全管理细则》。

14.环境保护

14.1承包人应在施工方案中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境，落实“环保六个百分之百”要求。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

14.2承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

14.3建筑垃圾处置原则：施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，遵守仪征化纤公司施工现场环境保护管理规定。

工程完工后做到工完料净场地清。工程施工产生的建筑垃圾必须外运出仪征化纤公司界区自行合规妥善处理，清运时间原则上要求当天清运出，逢周末及节假日，可延续第二天一早运出，否则发现一次将给予2000元/天的处罚。

14.4.在编制项目施工方案时应依照仪征化纤公司能源管理程序要求选择节能的施工方案。工程施工过程中应积极采用新工法、节能型新材料，积极开展节能工作。

## 五、法律法规

工程施工过程中，双方应严格执行的国家、地方相关法规、标准、规范以及中国石化的相关规定。

## 六、发包人前期工作及提供的条件

1. 发包人前期工作在“单项工程施工合同”中明确（以下内容仅供参考）

（1）拆除；

（2）工程地质勘察；

（3）三通一平；

（4）部分设备材料采购；

2. 发包人提供的条件在“单项工程施工合同”中明确（以下内容仅供参考）

（1）施工场地：发包人向承包人提供红线以内施工场地。

（2）施工水电：承包人自行解决。

（3）临建设施：承包人自行解决。

（4）仓储设施：承包人自行解决。

## 七、风险范围及调整

1.以中标综合降点率确定的签约合同价款中包含的风险因素及风险费用：

（1）合同价款不因物价波动和法律变化而调整。

（2）非承包人原因造成工程开工的延迟、停工、窝工，相应顺延工期，合同价款不做调整。

## 八、发包人项目组织机构及相应职责

1.项目管理组织机构框架、职责及相关人员：

（1）项目管理组织机构框架：

（2）相关管理部门、生产单位职责：

（3）发包人层面主要管理人员及职责：

项目经理：各运行部，具体在单项合同中明确。

## 九、承包人项目组织机构及相应职责

1.项目管理组织机构框架、职责及相关人员：

（1）项目管理组织机构及职责：

（2）项目经理部人员配置：见本框架合同附件2。

（3）承包人应在中标人员的基础上补充相关专业人员，以满足工程实施及开展相关工作的需要，并在“单项工程施工合同”附件3“单项工程项目经理部人员配置表”中明确。

2.项目经理须持有    专业《中华人民共和国一级/二级建造师注册证书》（注册于承包人单位）、《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。

3.安全负责人须持有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。

4.本条明确的项目经理部中上述人员负责承包人本框架合同及其项下全部“单项工程施工合同”的履行工作。

5.项目经理、安全负责人在项目中标后和本框架合同及其项下全部“单项工程施工合同”的履行期间不得更换。

6.项目经理部其他管理人员未经发包人书面同意不得擅自更换。

7.承包人项目经理及安全负责人详细信息、承包人人员更换及相关违约责任的承担等内容在“单项工程施工合同”中约定。

8.若工程实际需要（同时实施项目点多面广时），承包人应增派符合资质及资格要求的项目执行经理、安全负责人等，其人员资格应符合已中标的相应人员的标准。

## 十、双方义务、工程质量、工程验收、违约责任、分包规定

双方义务、工程质量、工程验收、违约责任、分包规定等内容在“单项工程施工合同”中约定。

## 十一、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺认真贯彻质量、健康、安全、环境保护管理体系，严格遵守《中国石油化工集团有限公司HSE禁令（安全生产禁令、生态环境保护禁令）》：

安全生产禁令

（1）严禁违反操作规程擅自操作。

（2）严禁未到现场安全确认签批作业。

（3）严禁违章指挥他人冒险作业。

（4）严禁未经培训合格独立顶岗。

（5）严禁违反程序实施变更。

生态环境保护禁令

（1）严禁无证或不按证排污。

（2）严禁擅自停用环保设施。

（3）严禁违规处置危险废物。

（4）严禁违反环保“三同时”。

（5）严禁环境监测数据造假。

3.承包人承诺按照法律规定及合同约定进行施工，确保工程施工质量，承担工程缺陷修复责任；全权负责并确保工程施工、运行安全；严格按照《中国石化建设工程分包管理办法》开展分包工作，不违法违规进行转包、分包。

4.承包人承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.双方承诺安全文明施工费足额计取、专款专用。

6.双方承诺脚手架费用单独计价、专款专用。

7.发包人和承包人双方承诺按照框架合同实质性规定及相关要求签订“单项工程施工合同”。

8.承包人承诺遵守和执行国家、地方和仪征化纤公司的有关防疫规定。

## 十二、框架合同构成

本框架合同与下列文件一起构成框架合同文件：

1.中标通知书；

2.投标函及技术偏差表、商务偏差表；

3.框架合同项下的“单项工程施工合同”；

4.技术规格及要求；

5.招标文件；

6.投标文件；

7.其他文件。

## 十三、框架合同文件优先解释顺序

框架合同文件优先解释顺序如下：

1.本框架合同的补充和修改；

2.框架合同；

3.中标通知书；

4.投标函及技术偏差表、商务偏差表；

5.工程施工合同的补充和修改；

6.单项工程施工合同；

7.招标文件；

8.投标文件；

9.其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在招标投标、框架合同订立及履行过程中形成的与框架合同有关的文件均构成框架合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

## 十四、框架合同有效期、框架合同履行期、争议解决方式

1.框架合同有效期： 三  年，自框架合同签订当日起生效，至 2029 年 7月 1日止。在框架合同有效期内，按照规定双方完成审批工作、经双方签字盖章的“单项工程施工合同”有效。有效期止经双方协商无异议可延期2年。

2.框架合同履行期：自框架合同签订生效起，至合同双方完成本框架合同以及“单项工程施工合同”中的全部义务止。

3.在本合同有效期内，如双方发生分歧，应首先通过友好协商解决；协商不成的，向仪征市人民法院起诉。

## 十五、框架合同生效

## 【合同交易方（或各方）】明确授权其代理人代表【合同交易方（或各方）】在【中石化电子签约平台】进行注册，并通过CA证书进行签约。【合同交易方（或各方）】将妥善保管有关【中石化电子签约平台】的账户信息、密码以及CA证书。【合同交易方（或各方）】知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为【合同交易方（或各方）】的行为，【合同交易方（或各方）】承担由此产生的一切法律后果。【合同交易方（或各方）】的代理人包括在【中石化电子签约平台】完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。 合同双方同意，本合同的签署将使用电子签名、电子合同。一方通过登陆电子签约平台，在相关电子合同通过CA证书进行电子签名的，视为一方有效签署合同。本合同在双方通过CA证书进行电子签名后生效。如各方的电子签名时间不一致的，以最后电子签名的时间为准。电子签名与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

## 十六、框架合同附件

框架合同附件1：结算依据

框架合同附件2：项目经理部人员配置表（中标结果）

框架合同附件3：廉洁从业责任书

框架合同附件4：保密合同

框架合同附件5：HSE管理合同

框架合同附件6:安全生产管理合同

框架合同附件7：关于集团外承包人的物资采购要求

框架合同附件8：承发包双方安全管理职责

框架合同附件9：承包人环境保护管理职责及措施

框架合同附件10：中国石化建设项目承包商记分量化考核管理实施细则（试行）

框架合同附件11：《中国石化建设项目环境保护管理办法》（中国石化〔2021〕285号）

框架合同附件12： 《中国石化建设工程分包管理办法》（中国石化制〔2020〕285号）

框架合同附件13：承包商合法合规分包承诺书

框架合同附件14：固废合规处置承诺书

框架合同附件15：承包商负责人HSE管理承诺书

（签字盖章页）

发包人：（盖合同专用章）            承包人：      （盖合同专用章）

法定代表人或其                      法定代表人或其

委托代理人：     （签字）          委托代理人：      （签字）

## 框架合同附件1：施工预算的编制依据

1．总价降点率的报价依据及施工预算的编制依据

1.1本工程采用施工预算总价降点方式招标（不含甲供材和甲方认可的材料价格及现场安全文明施工费），投标人根据招标人提供的技术资料，结合现场踏勘、招标答疑等资料，充分考虑现场实际施工风险、自身管理水平、工期要求等因素进行报价，并明确降点率（%）。

本次为框架招标，脚手架费用和安全防护措施费（安全生产费）根据具体项目单列、专款专用。最终脚手架费用按实际发生结算；安全防护措施费（安全生产费）按实施内容，经招标人审批后单独列入合同价中，专款专用。

1.2江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表（2014版）、江苏省房屋修缮工程计价表（2009版）

人工费单价：2023年3月1日江苏省建设工程扬州市人工工资指导价。

乙供材料费按施工同期扬州造价信息价。

总价措施费按规定计费区间的中间值计费。

一般计税法计税。

工程脚手架费用计取根据地方定额相关子目或结合投标暂估脚手架费用进行计取。

1.3甲供材及承包商负责安装的设备下力费在投标优惠率中统一考虑，不再调整。

1.4项目设计图纸以外的内容，包括设计变更、经济签证，均需要按照仪化公司有关设计变更和经济签证管理程序，履行审核、报批手续（包括权限、时限），不符合规定的变更、经济签证不作为工程结算的依据。

1.5工程款支付方式

工程完工并经招标人验收合格后支付至已完工程量的80%（且不得超过合同价的80%），待公司审计部出具工程结算审核审计意见书且交工资料全部交付后支付至97%，余3%为工程质量保修金,工程竣工后满1年且无质量问题全部支付。

不超过6个月承兑汇票。

注意事项：承包人必须按实编制已完工程量，如出现超出工程结算审核审计意见书的金额，承包人必须无条件返还超出金额且须支付超过金额的 20%。

2．依据降点率计算的各单项工程合同价款包含的主要内容

依据降点率计算的合同价款为投标人为实施、完成本工程并修补缺陷，以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。其中包括：

（1）安全生产、文明施工费（安全文明施工费）: 执行中国石化“关于调整安全生产费计算基数和费率的通知（集团工单建设〔2021〕80号）”“关于安全生产费、文明施工费、特定条件下费用的有关说明（集团工单建设〔2021〕81号）”等，并不得作为竞争性费用，且专款专用；对于特殊作业及危险性较大的施工现场，还应增列作业区域安全视频监控设施费用、安全防护措施费用，按照中国石化的规定计取，且专款专用。

（2）脚手架费用：按照国家或省级建设主管部门、中国石化规定单独计价，并专款专用。

（3）甲供设备材料的卸车、搬运、仓储、保管等费用。

（4）各项检测、试验、测试及验收、取证等费用。

（5）交工资料收集、整理并符合归档规定的费用。

（6）缺陷修复和保修费用。

（6）完工清理费、建筑垃圾弃置及涉及的相关费用。

（8）对招标人相关人员的培训费用。

（9）协助招标人试运投产及技术服务等工作涉及的费用。

（10）招标文件规定的风险费用。

（11）施工作业人员、现场管理及服务人员的人身意外伤害险投保费用。

（12）企业管理费、利润及按照国家规定计取的规费、税金（包括增值税）/(不包括增值税，建筑服务税率   %）。

（13）其他需发生的费用    。

备注：需投标人安装的甲方供应的设备材料从仓库运输（不含装车）至施工现场，包括卸车、仓储等费用，以及在施工现场交货：卸车、搬运、仓储等费用在总价优惠率中考虑，不再另行计取。

3．合同价款及风险费用

3.1投标人应按照招标人、中国石化、相关行业等规定的格式、深度编制完整的符合要求的施工图预算文件，经招标人审核并商投标人同意后确定工程造价，在此基础上计算合同价款。

3.2合同价款=（建筑工程造价【不含发包人有特殊要求的承包人供应材料费及设备费】+安装工程造价【不含承包人供应的主要材料费及设备费】-安全生产、文明施工/安全文明施工费-规费-税金）×（1-降点率）+发包人有特殊要求的承包人供应材料费及设备费+承包人供应的主要材料费及设备费+安全生产及文明施工/安全文明施工措施费+规费+税金（包括/不包括增值税，税率   %）。

工程预（结）算、工程变更和现场签证在计算新增工程价款时按照本款的规定执行。

3.3中标的降点率为固定降点率，不因任何因素而调整。

3.4依据中标降点率确定的单项工程合同价款为固定价款，在本招标文件约定的风险承担范围，以及按照本招标文件规定，在单项工程施工任务书中约定的施工范围内不予调整。

3.5合同价款所含的风险费用见第五章“框架合同条款及格式”中相关合同条款的约定。

4．不在本次招标及报价范围内的费用

（1）招标人采购的工程设备材料费用。

（2）生产工器具及用具购置费用；

（3）单机试车、联动试车、投料试车以及产出产品所需的各类物料费用（包括原料、电力、蒸汽、工业水、循环水）；

（4）建筑安装工程一切险投保费用；

（5）第三方无损检测费用；

（6）第三方桩基检测费用；

5．最高投标限价说明

5.1最高投标限价制定依据主要包含以下内容：

（1）本工程详细工程设计文件/施工图设计文件及项目批复文件（若有）；

（2）本招标项目招标范围及相关要求；

（3）框架合同履行及工程项目的特殊性：如项目点多面广金额小、人员及设备长距离调遣、多次转场、进场、施工的紧迫性等；

（4）投标报价计价依据；

（5）投标报价风险及费用；

（6）其他      。

5.2本招标项目最高投标限价见第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项。

6．设备材料供应原则

6.1.承包人应严格按审定的施工图纸、批准的设计变更等编制材料采购计划，送项目单位和设备管理部审核后，报采购中心审核后采购，申报材料和设备等物资采购计划时必须明确该物资的最晚到货时间；材料领用由承包人开具材料领用单，加盖承包人单位公章和财务专用章，报采购中心审批，办理领用手续。采购中心应及时完整地将材料采购、发货信息通知承包人和设备管理部、项目单位。

6.2.安装性主材原则全部甲供，未经发包人书面同意，承包人不得自行采购主材；经发包人批准的承包人自购主材，规格和品牌必须符合施工图纸和发包人要求，并按采购中心批准的单价进行结算。承包人有权拒绝领用发包人采购中心提供的超出其上报材料领用计划范围的或质量不符合要求的材料，但需书面及时信息反馈给设备管理部进行协调处理。

6.3.承包人应严格按审定的施工图纸、批准的设计变更等编制材料采购计划，送项目单位和设备管理部审核后，报采购中心审核后采购，申报材料和设备等物资采购计划时必须明确该物资的最晚到货时间；材料领用由承包人开具材料领用单，加盖承包人单位公章和财务专用章，报采购中心审批，办理领用手续。采购中心应及时完整地将材料采购、发货信息通知承包人和设备管理部、项目单位。

6.4.未经发包人书面同意，承包人不得自行采购主材；经发包人批准的承包人自购主材，规格和品牌必须符合施工图纸和发包人要求，并按采购中心批准的单价进行结算。承包人有权拒绝领用发包人采购中心提供的超出其上报材料领用计划范围的或质量不符合要求的材料，但需书面及时信息反馈给设备管理部进行协调处理。

6.5.工程完工后一个月内，承包人必须与发包人项目单位及采购中心对甲供材料进行核对，办理结转手续，并将双方最终确认的甲供材料明细分送发包人财务部和设备管理部，否则不予办理工程结算。

6.6.由于承包人原因造成材料采购量或承包人领用量超过竣工结算量的，发包人有权要求承包人按照发包人采购价格购买多余材料，此项材料款在工程结算款中扣回。任何情况都不允许承包人将工程余料转移给项目单位，一经发现按两倍价格从结算款中扣罚。非承包人原因造成的甲供材料超供，经发包人确认后，由承包人负责在一周内退回采购中心。

6.7.承包人必须遵守发包人的现场安全保卫管理制度，必须保证发包人现场设备、材料的安全。所有进入现场的设备、材料、物资未经发包人的项目单位签字认可并办理相关手续不得运出施工现场。

6.8.发包人有权对承包人提供的材料进行抽检；相应发生的检测费用，如材料质量合格，由发包人承担，如材料质量不合格，由承包人承担。

6.9.因承包人供应材料质量不合格造成的工程质量问题，由承包人负责按规定返工、整改，一切费用自理，工期不得顺延。发包人将根据问题的严重程度和造成的影响给予承包人1-10万的处罚，且三个工作日内向发包人提交质量调查书面报告。

## 框架合同附件2：项目经理部人员配置表(中标结果)

项目经理部人员配置表（中标结果）

| 序号 | 本项目岗位职务 | 主要岗位职责 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 国家注册执业证书名称及编号 | 职称证书名称及编号 | 其他证书名称及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 3 | 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 生产负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 框架合同附件3：廉洁从业责任书

廉洁从业责任书

为规范发包人和承包人的交易行为，维护公平竞争，预防商业贿赂，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，签订本责任书。

第一条  发包人和承包人共同责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的交易环境。

（三）加强相关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为；在交易过程中发现对方及其工作人员存在违规违纪违法问题，应及时向监察部门或司法机关举报。

第二条  发包人及其人员的责任

（一）不得索要或接受承包人及其相关单位、人员提供的折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得在承包人及其相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在承包人及其相关单位投资入股、合伙经营，不得向承包人单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受承包人及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加承包人及其相关单位、个人安排的可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得接受、占用或以明显低于市场价格购买、租用承包人及其相关单位和个人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得通过承包人及其相关单位为其配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在承包人或承包人相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用发包人的商业秘密谋取个人私利，或将其提供泄漏给承包人及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向承包人提出与交易无关的事项或要求。

第三条  承包人及其人员的责任

（一）不得向发包人及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得为发包人及其人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）不得为发包人人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为发包人人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为发包人人员安排有可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为发包人及其人员购置或以明显低于市场价值提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为发包人工作人员的配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排发包人人员在承包人或承包人相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得向发包人人员打探涉及发包人的商业秘密。

（九）发包人对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，承包人有配合发包人提供证据、作证的义务。

第四条  违约责任

（一）发包人及其人员有违反本责任书第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

（二）承包人及其人员有违反本责任书第一条、第三条规定的，根据情节和后果，发包人除有权要求承包人赔偿由此造成的发包人损失外，还将在中国石化系统内分别给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。

第五条  本责任书经双方签署后生效。

发包人和承包人签订交易合同的，本责任书作为交易合同附件，与交易合同具有同等法律效力；未签订交易合同的，本责任书独立有效。

第六条  发包人和承包人及其人员在交易活动完成后，发生或发现违反本责任书规定的行为，按本责任书约定处理。

第七条  本责任书一式两份，发包人和承包人双方各执一份，具有同等法律效力。

## 框架合同附件4：保密合同

保密合同

鉴于：

发包人和承包人双方均有意就本框架协议探讨合作机会，在此期间发包人将向承包人披露其保密信息，以及双方在合作过程中承包人已经或者将要知悉发包人的保密信息，为明确发包人和承包人双方的保密义务，保护发包人的商业秘密不受侵犯，经协商一致，达成如下合同：

第一条  保密信息的范围

1.保密信息是指由发包人通过文字、电子或数字方式或媒介向承包人提供的，在提供时明确标记有“保密”的任何经营或技术信息。口头传达并在传达同时认定为属于保密，且在口头传达后30日内以书面形式标明“保密”并传送给承包人的信息应当视为保密信息。保密信息包括但不限于：

(1)   本项目      合作项目所专有的技术信息；

(2)客户或潜在客户的身份及其他相关信息、客户联系方式和客户销售策略等；

(3)市场研究结果，市场渗透资料，及其他市场信息；

(4)销售和市场计划、规划及策略；

(5)销售额、成本和其他财务数据；

(6)经营秘密、技术秘密、设计及专有的经营和技术信息，与本合同所涉及产品及其零部件的制造、装配、设计或加工等有关的方法、经验、程序、步骤和配方；

(7)产品、零件及服务的供应源；

(8)组成数据；

(9)任何其他秘密工艺、配方或方法。

就本合同而言，发包人包括其分支机构、子公司、关联公司、代理人、董事及雇员。

2.保密信息不包括以下信息：

(1)承包人已经独立开发的及未曾违反任何法律、法规或发包人的任何权利的信息，并且该等信息是在承包人依照本合同条款从发包人获悉该等信息之前独立开发的；

(2)承包人在依照本合同条款从发包人获悉之前已经占有的信息，并且就承包人所知承包人并不需要对该等信息承担任何具有约束力的保密义务；或

(3)在双方签订本合同以后并非由于承包人的过错而被公众所知的信息；

(4)承包人在未违反其对发包人承担的任何义务的情况下从第三方获得的信息。

第二条  保密信息的使用

1.承包人应使所有保密信息得到最严格的保密，并且除(1)为促进项目发展，或(2)本合同允许的用途外，不得使用该等保密信息。

在履行上述义务时，承包人均应采取不低于与保护其自身保密信息所用措施同样严格的措施，并责成其每一位有可能得到保密信息的董事、雇员或代理人分别就本项目涉及的保密内容签订一份与本合同所列条款同样严格的保密合同。

2.除非事先取得发包人的书面同意，否则承包人不得复制、出版或向第三方披露任何保密信息。

3.如果具有司法管辖权的法庭或政府主管部门要求承包人披露保密信息，承包人应事先通知发包人，使发包人能够查验需要披露的保密信息。

4.本合同在终止后的__10___年内仍完全有效。期满后承包人如需对外披露保密信息，事先必须经过发包人书面同意。

第三条  保密信息的所有权

本合同的任何规定均不得被视为向承包人授予任何保密信息的任何专有权或所有权。

第四条  文件退还

如果双方同意终止项目合作，承包人应在双方同意终止后的___7___天内，向发包人退还全部保密信息及其全部副本（不论其是否是在计算机磁盘、光盘读取器、光盘、硬盘或软件中或在纸张载体上存储、保存或记录的）；如果承包人退还上述保密信息及其全部副本为不可行，则该承包人应将其销毁，或者从计算机或其他电子系统中将其删除或抹掉。

第五条  违约责任

承包人如果违反其在本合同项下的义务，应赔偿发包人因上述违约而导致的全部实际损失，包括但不限于法律费用。

第六条  其他约定

1.承包人在本合同项下的义务对其法定继承人和许可受让人均有约束力。

2.除非双方采用书面形式，否则对本合同的任何修改均属无效。

## 框架合同附件5：HSE管理合同

HSE管理合同

为加强本项目安全、环境与健康（HSE）管理，明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《建设工程安全生产管理条例》和其它有关法律、行政法规，以及中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司（以下统称中国石化）、 发包人有关规章制度，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，经平等协商，意见一致，签定本合同。

一、本HSE管理合同书是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，应与合同同时谈判、同时签订、同时报审。

二、HSE管理合同期限与合同期限一致,合同因故需要变更期限，本合同书与之变更至相同期限。

三、发包人的权利和义务

(一)发包人的权利

1.充分履行《安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《江苏省安全生产条例》所赋予的各种权力，有权要求承包人建立HSE管理体系、HSE组织机构、制定相适应的HSE管理制度、制定HSE作业方案，严格执行国家HSE管理的法律、法规、标准以及中国石化《安全生产监督管理制度》安全生产规章制度、HSE管理体系文件及安全操作规程，落实安全生产和职业病防治责任制、事故防范措施和应急处理预案，遵守发包人制定的HSE生产规章制度。

2.有权按规定对承包人HSE业绩、资质、HSE管理人员资格进行审查，并要求承包人作业人员和管理人员参加相应的HSE培训，对承包人针对工作内容实施的HSE管理体系和HSE工作方案进行审查、否决、要求和备案。

3.有权按规定对承包人作业人员的资质、培训、技能、HSE意识等进行审查、验证、要求、备案、考核、否决。

4.有权按规定要求承包人提供和完善与作业项目相匹配的HSE管理设施、设备和器材，配备具有经验的HSE管理人员,根据作业现场的职业病危害识别，为其作业人员提供合格使用的个体防护用品。有权要求更换不满足要求的管理人员；有权对承包人的HSE、文明施工方面的费用使用明细进行审查。

5.发包人对承包人的工作内容实行有效监督，有HSE方面的否决权。有权对承包人HSE制度执行情况和作业现场的HSE作业情况随时进行监督检查、提出保证HSE方面的要求，以及对违法、违规、违章行为进行制止、责令整改、处罚或停止作业等。

6.发生承包人责任事故后，发包人有权根据有关规定组织事故处理，防止事故扩大，有权参与事故的调查和按“四不放过”原则提出处理意见，有权对事故进行统计上报。

(二)发包人的义务

1.认真贯彻并积极传达国家、地方政府的有关法律法规、标准规范，以及中国石化、 发包人各项HSE管理规定，严格贯彻执行《中国石油化工集团公司和仪化公司安全生产禁令》（以下简称：《禁令》），落实事故防范措施。

2.在承包人进入施工现场前，向承包人告知并提供发包人相关的安全生产规章制度，明确施工作业区范围、安全通道和HSE要求。告知承包人施工作业区域存在的职业病危害因素和风险及防护要求。

3.向承包人提供施工现场及相邻建（构）筑物、地下工程的有关资料。

4.根据承包人申请，进场前组织或指定单位对承包人人员进行入厂HSE教育培训，协调配合承包人开展管理人员的HSE教育培训。

5.对承包人提出的有关HSE要求，给予解答或协助解决，为其创造必要的安全作业条件。

6.发生事故后积极协助承包人组织抢险，防止事故扩大，按照有关规定进行上报。

四、承包人的权利和义务

（一）承包人的权利

1.充分履行《安全生产法》《江苏省安全生产条例》所赋予的各种权力。

2.有权对发包人的HSE管理工作提出合理化建议和改进意见。

3.在施工作业中，对发包人违章指挥、强令冒险作业，承包人有权拒绝执行。

4. 发生严重危及生命安全的紧急情况及不可抗拒的自然灾害时，承包人有权采取必要的避险措施，并立即报告发包人。

5.在符合发包人、监理单位HSE有关要求、规定及合同条款的情况下，承包人可按本单位管理方式制定施工现场HSE管理细则。

（二）承包人的义务

1.建立、健全并有效实施HSE管理体系、应急管理体系，严格执行国家相关法规、标准及发包人相关管理制度要求,落实HSE责任制，符合国家相关制度、标准要求，并严格执行发包人相关的管理制度，服从发包人的HSE监督管理；承包人应与各分包商签订“安全责任书”或安全管理合同，明确安全责任及要求，并报发包人备案。

2.按照专职安全管理人员与现场从业人员数量1:50的比率，配置专职安全管理人员，设置安全管理机构。

3.在整个工程施工过程中，承包人应当保持安全管理人员连续稳定，承包人的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》（建质[2004]59号）要求取得安全管理人员考核合格证书；如安全管理人员发生变化的，承包人应当书面报发包人审查同意。

4.所有施工人员必须具备合法证件，国家规定的特种作业人员必须持有有效资格证书；对接触职业病危害作业人员的健康状况到有职业健康体检资质的体检机构进行职业健康体检并审查，严禁未进行职业健康体检人员和职业禁忌人员从事相关作业。对所有参加施工人员购买意外伤害保险，未购置意外伤害保险的施工人员严禁进入施工现场。

5.严格落实环境保护、文明施工、安全施工措施费用，不得挪作他用或降低投入，确保现场宣传警示、环境保护、防护措施等达到发包人HSE管理要求；为己方所有工作人员配备必要的、符合国家标准、具备有效检验合格证书的适用的劳动保护用品，并确保员工正确使用。

6.不得使用、租赁不合格的或者技术指标和安全性能不符合国家、行业标准和发包人规定的原材料、安全防护用具、机械设备及检测仪器等。

7.对作业人员进行作业前及日常、专项HSE教育培训，使其具备相应的HSE意识和安全技能，并通过发包人审核；分析施工作业中HSE风险，在编制施工组织设计及施工方案时有针对性的制定相应的安全技术措施，确保满足安全施工要求；进行危险性较大的作业前应按规定编制专项施工方案，并严格按程序审查后方可作业。

8.定期组织开展现场安全检查，及时消除现场安全隐患，并积极开展、参与发包人组织的各种HSE活动，定期向发包人汇报HSE工作开展情况。

9.发生事故时应积极抢险，避免事故进一步扩大，并按照相关规定报告事故情况；对事故造成的人员伤亡和财产损失，应及时给受害方支付相应的费用。

10.针对施工现场的实际情况制定应急预案，配置足够的应急救援物资，定期组织各分包单位开展应急演练。

11.对分包商HSE管理全面负责。

（三）承包人的HSE职责

施工承包商是工程建设现场施工HSE管理的责任主体，本着“谁施工、谁负责”的原则，对合同范围内的工程建设安全、保卫、职业卫生、健康、环境和公共安全承担全部管理责任。其主要HSE职责如下：

1.贯彻执行国家、地方政府HSE方针、政策、法律、法规，以及中国石化集团公司和仪征化纤公司HSE规章制度，自觉接受HSE培训和考核。

2.施工承（分）包商的施工、安装资质等级及安全资质必须符合要求，确保与承担的施工项目相适应，工作业绩能满足项目的需要。施工承包商安全资质符合内容包括但不限于：

2.1政府部门颁发的安全生产许可证情况。

2.2 HSE管理体系或安全管理体系、安全生产标准化的建立及运行情况。

2.3主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员取得政府部门颁发的安全生产考核合格证书情况，特种作业人员和特种设备作业人员持证情况。

2.4近三年的安全业绩情况(主要包括安全事故率、损失工时率、总伤害率及事故简要描述等)。

总承包单位负责分包商施工资质和安全资质审查，并报建设单位批准或备案。

3.施工承包商负责建立含分包商在内的完整的HSE管理组织机构，要从严落实项目部直至各施工班组的HSE责任制，明确项目经理直至施工班组各岗位人员的HSE职责。负责制定和完善HSE管理体系文件、HSE管理规章制度、HSE承诺书、作业危险性分析（JSA）及应急管理组织机构、应急预案等资料，经监理单位组织审批后执行。

4.负责配备符合资质要求并且有责任心、有经验、能胜任的HSE管理人员，并落实各岗位人员的HSE管理责任。严格执行江苏省安全生产条例和中国石化有关规定，并按照条例规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。同时施工承包商应动态根据本项目难度和复杂程度，在不同施工阶段相应增加现场安全管理人员的配备。

5.施工承包商对于分包商的选择，必须在分包商招标前将潜在分包商资质和管理人员资质报业主方进行审核会签后才能进行。承包商在招标确定分包商以后，必须按照专业分包报审、劳务分包备案的要求，履行相应的报备程序。

5.1实施分包的工程，安全责任不能分包。总承包商、分包商应按照分包合同中的安全管理要求实施管理，若变更安全管理职责、界面，应重新签订分包合同。

5.2禁止项目转包、违法违规分包。

5.3总承包商与分包商签订工程合同，并报送建设单位备查。

5.4施工总承包单位进行专业分包时，不得扣减脚手架费用和安全防护措施费用；总包单位对脚手架工程单独分包时，不得以管理费名义扣减任何费用。

5.5不得以劳务分包的名义进行专业分包。

5.6进行劳务分包时，施工现场管理机构应由劳务分包的发包单位组建，技术文件由发包单位负责编制，安全劳动保护用品等均应由发包单位负责提供。

5.7劳务人员应有相应的资质，业务技能与从事的施工项目相适应。

5.8劳务分包项目中的关键工种应杜绝临时零星用工。

5.9发包单位应对劳务人员中的特种作业人员、特种设备作业人员工程需要的其他人员进行业务技能的培训、考评，完善班组建设，并报送建设单位备查。

6.参加项目的施工承包商所有人员应有（职业）健康体检合格证明，无从事作业所涉及的工作禁忌症，现场施工人员的年龄不应超过法定退休年龄，从事高空作业及特种作业的人员年龄不宜超过50周岁，女性不宜超过45周岁。参加项目的所有人员需经过当地公安系统进行身份信息采集、比对，防止非法人员进入现场。

7.特种作业人员、特种设备作业人员必须持证上岗，禁止安排无相应资质的人员从事特殊工种、特种设备作业。特种作业人员、特种设备作业人员需持有政府部门颁发的“特种作业操作证”、“特征设备作业人员证”，并经建设单位考评、验证。

8.施工承包商建立“三级HSE教育培训”运行机制，检查施工承包商对包括分包商在内的所有人员的HSE教育培训情况，对于资质不具备、没有通过HSE培训考核的人员一律禁止进入施工现场开展工作。在“三级安全教育培训”以外，还应做好专项培训和违章再培训。其内容包括但不限于：对项目经理、HSE负责人、施工经理、HSE工程师进行的HSE管理制度宣贯培训和提高HSE意识培训；对施工人员进行的脚手架、起重、临时用电、射线等特种（特殊）作业的专业培训，以及对施工人员进行的动土、动火、高处、进入受限空间、盲板抽堵、平台护栏作业和大型钢结构施工作业等高风险作业的培训；其它还应包括工作危险性分析（JSA分析）、应急响应、应急救援等风险控制方法和技巧的培训，所有培训均应保存记录、建立档案。

9.负责组织具备相应资质的人员开展施工组织设计、专项施工方案或安全技术措施的编制、审核和报批工作，所编制的施工组织设计中必须有完整的HSE组织机构、HSE岗位职责和HSE管理要求，同时还要包括主要工程施工作业的施工方案和施工技术措施、施工现场视频监控布置方案以及环境、安全重大危险源的辨识和JSA分析评价等内容；对重大危险作业过程应设立安全停检点，事先制定安全停检点条件确认表并组织开展安全条件确认。

10.施工承包商技术人员需对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、施工人员作出详细说明，并由双方签字确认。对于分包合同所涉及的分包项目，作业前需按专业、工种或作业指导书进行技术交底，并将审查交底情况上报监理单位，确保分包作业人员掌握技术、质量、安全文明施工的各项要求。

11.负责落实工程建设施工现场环境保护，以及大气质量管控措施，按照“环保六个百分百”要求，及时检查发现问题并落实整改，确保不发生任何环保事件或事故。

12.施工现场需设置安全风险及职业危害告知牌，公布项目存在的安全风险及职业危害因素、防护措施。施工现场的危险部位需按要求设置各种警示标识。

13.施工承包商必须提供和完善与作业项目相匹配的HSE管理设施、设备和器材，并根据作业现场的职业病危害识别，为其作业人员提供合格使用的个体防护用品。

14.施工现场应实行封闭管理，所有人员和车辆进出现场大门必须持有有效证件。长输管道建设等施工现场无法做到封闭化管理的，应设置警示带，划定警戒区，杜绝闲杂人员和车辆的进出。

15.两个及以上施工承包商在同一作业区域内作业、可能危及对方生产安全的，由建设单位项目主管部门明确工作边界，承包商之间签订安全管理合同，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

16.承包商应及时开展自身HSE体系的运行有效性检查、审核，并作出评价。承包商每月必须开展1次HSE体系运行情况自查。施工周期在1年以内的项目，监理单位HSE体系主管部门必须到现场监理部开展1次体系审核；施工周期超过一年的项目，按照每年至少1次的频次组织体系内审。同时承包商要全面落实对分包HSE控制管理责任，保证对分包商HSE管理体系开展有效监控，每半年至少1次对分包商开展HSE体系审核。

17.应组织施工人员签订HSE承诺书，承诺书上应填写有效身份证号码，对无身份证人员拒绝进入施工现场；承包商应提供施工人员登记表、特种作业人员作业许可证、施工人员近期一寸免冠照片（电子版）；根据《职业病防治法》要求提供相关特种作业人员和接触职业病危害人员的职业健康体检合格证明。

18.应建立动态的施工人员进出的台账，对施工人员的资质、资格和健康体检情况进行审核把关，每月一次报监理单位进行备案。

19.每月至少召开一次HSE专题例会，对本月HSE体系运行情况进行分析和评价，传达和学习建设单位HSE管理制度及管理要求、HSE工程分委会例会等内容，并对建设、监理单位HSE管理提出改进建议。每月底必须形成施工月报上报建设、监理单位。

20.项目经理每月至少要组织一次综合检查，施工经理和安全负责人每周至少一次组织安全自查，安全员及电气专业人员每天应开展专项检查，所有问题必须以整改单的形式进行整改闭环。

21.负责按照设计文件要求，不折不扣地完成工程“三同时”工作的同步建设，做好技术、安全和质量控制，确保所承担的“三同时”项目顺利通过达标验收。

22.承包商必须无条件遵照建设单位的相关的HSE管理制度和管理规定，任何承包商管理制度上与建设单位的管理制度有抵触的，必须报业主方审核同意后方可放行，否则仍然必须遵照业主方的制度执行。

23.为了保证承包商自购产品的本质安全可靠性，承包商自购钢结构、商品混凝土、防火防腐涂料，以及门窗、隔音房等产品前，应书面预先征求建设单位和监理单位的意见，安排和配合业主方根据自购产品的性质开展调研工作。

24.负责向建设单位提供入场供应商名单和资质材料，并督促落实供应商进入施工现场的人员、车辆符合项目HSE管理制度的要求；负责供应商进入施工现场的人员和车辆符合HSE管理要求。

25.承包商要针对施工现场的实际情况制定应急预案，配置足够的应急救援物资，定期组织各分包单位开展应急演练。

26.承包商必须为所有进入到施工现场的人员办理人身意外伤害保险，并按合同规定办理其他有关保险。

27.按照事故“四不放过”的原则，依法做好事故、未遂事故和不安全事件的报告、调查和处理工作。

28.负责落实项目安全专项费用的使用，做到专款专用。根据分包项目规模、特点、合同标价，分配给分包商相应的HSE专项费用。

五、承包人在进入施工现场前应提供以下资料，并履行相关手续：

1.承包人应根据发包人HSE管理要求提供施工资质、HSE资质，主要包括《安全生产许可证》、施工业绩、HSE业绩、HSE管理体系文件、企业HSE负责人资质、项目经理资质、拟派入现场的特种作业人员的资格证、拟派入现场安全管理人员的资格证、劳保用品检验合格证明等相关资料。

2.承包人应根据发包人HSE管理要求，建立并提供HSE管理体系和应急管理体系相关文件，主要有HSE管理组织机构、HSE管理体系文件、HSE管理规章制度、作业危险性分析（JSA）及应急管理组织机构、应急预案等资料，经发包人组织监理单位审批后执行。

3.承包人应组织施工人员签订HSE承诺书，承诺书上应填有有效身份证号码，对无身份证人员拒绝进入施工现场；承包人应提供施工人员登记表（包括：姓名、性别、年龄、身份证号、工种、特种作业许可证号）、特种作业人员作业许可证、施工人员近期一寸免冠照片（电子版）；根据《职业病防治法》要求提供相关特种作业人员和接触职业病危害人员的职业健康体检合格证明。

4.承包人应提供主要施工设备、器具登记表（包括：设备名称、规格型号、数量、安全防护装置及防爆情况）及相应检验合格证明。提供接触职业病危害作业人员个体防护用品发放登记台账。

5.承包人所有参加施工人员入场前应接受发包人、监理单位组织的职业病危害告知，安全和职业卫生防护教育培训及考核，未经安全和职业卫生防护教育培训或考试不合格人员严禁进入项目施工现场；承包人也应按规定组织其施工人员进行入场前安全和职业卫生防护教育及考核，确保施工人员满足要求。

六、节能要求

1. 承包人在编制项目施工方案时应依照仪化公司能源管理程序要求选择节能施工方案，经发包人批准后严格按批复的施工方案执行。

2.工程施工过程中应积极采用新工法、节能型新材料，积极开展节能工作。

3.承包人确保施工期间，节约规范用水、用电、用气，杜绝出现长明灯、长流水、乱跑气的现象，并在工程完工后按实结算。

七、事故管理

1.工程施工过程中承包人发生安全事故，除按规定上报各自的单位之外，还必须按照发包人制度，在规定的时间内，如实向发包人报告，并负责事故调查和提交事故报告，发包人协助调查。

2.工程施工过程中承包人发生“三违”安全责任事故，造成财产和人身伤害，承包人承担全部经济责任和法律要求承担的责任，并赔偿给发包人带来的直接和间接经济损失。

3.发生其它责任事故，按责任比重承担相应的经济赔偿和相应责任。

4.发包方、承包商双方共同违约造成事故，按双方责任大小承担相应责任，并按《安全生产法》第六章法律责任有关条款规定追究有关人员责任。

5.对承包人发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定从重处罚。

八、违约责任

1.承包人违反本合同要求，未造成事故时，依据合同约定对承包人进行处理(包括通报批评、警告、罚款、停工整顿和清退出场等)。

2.发包人违约、违章造成的事故，发包人承担相应的责任，赔偿给承包人造成的经济损失，并按规定追究有关人员责任及上报。

3.发生事故时，发包人、承包人双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。并按照国家及中国石化股份有限公司规定组织事故调查，确认责任：事故报告和调查应按照国家及中国石化股份有限公司有关规定进行。

4.承包人在施工期间，出现安全事故和违章行为，按仪征化纤公司承包商记分量化考核管理规定》《关于从严直接作业环节管理杜绝严重违章行为的通知》《中国石油化工集团有限公司总经理令2-关于推体系夯基础控风险全力筑牢新时期中国石化安全新防线的指导意见》规定处理（如有变化按最新制度执行）。

九、承包人企业负责人、安全部门负责人、项目经理进入中国石化施工现场作业的相关要求，应执行《中国石化承包商安全监督管理办法》《中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册》《仪征化纤公司HSE管理体系手册》等相关的管理规定。

十、本合同未尽事宜，按有关规定执行。如有争议，按照合同约定条款执行。

## 框架合同附件6: 安全生产管理合同

为加强安全生产管理，防止发生人身、火灾、爆炸事故，确保安全生产，发包人与承包人本着平等、自愿的原则，经共同协商，达成如下合同：

第一条双方应认真执行国家、地方政府关于安全生产、环境保护、职业卫生的方针、政策和法律法规。承包人在发包人区域内从事施工、安装、检修等作业或在发包人区域以外承揽发包人的施工、安装、检修等业务或提供各种服务（以下简称经营活动），必须严格遵守中国石油化工集团公司和发包人的HSE管理制度、一体化管理制度，接受发包人的监督、检查和指导。

第二条承包人从事经营活动必须取得国家有关主管部门颁发的施工资质和安全资质，必须设置安全生产安全机构，配备安全管理人员。所有安全管理人员必须取得地方政府有关部门颁发的安全管理资格证书。承包人明确驻厂第一负责人为/，联系电话/；现场安全负责人为/，联系电话为/；安全负责人负责作业现场的安全管理，安全员负责现场的安全监督。

第三条承包人所有从事经营活动的人员经承包人安全教育合格后，必须100%通过发包人入厂一级HSE教育，经考试合格后签订“HSE承诺书”；必须100%通过施工项目所在单位二级HSE教育；承包人班组长负责并必须确保100%通过班组三级HSE教育。

第四条承包人人员从事经营活动出入发包人区域必须办理并随身佩戴发包人的“出入厂证”。经检查凡未佩戴“出入厂证”者，一律视为没有经过安全教育，立即驱逐出厂，并对该施工队伍负责人和安全管理人员进行安全再教育。

第五条承包人应为本单位职工配备符合国家标准规定的劳动防护用品，提供本单位职工的健康证明和工伤保险证明。进入生产装置和检修现场必须按规定着装，做好个人防护，佩戴符合国家标准的安全帽等劳保用品。

第六条承包人从事经营活动的施工设备和机具必须符合国家有关管理规定，确保安全可靠性；使用的特种设备必须取得国家有关部门颁发的使用证。作业人员必须具有相应的技术资格，特种作业从业人员必须取得国家有关部门颁发的特种作业资格证，且必须在特种作业时随身佩带。

第七条承包人车辆进入发包人生产区域，必须持有发包人保卫处颁发的车辆通行证，安装阻火器后方能进入，遵守公路和生产区域行车安全管理规定，不得超速（限20公里/小时）、超载、超长、超宽、超高和人货混装。进入生产装置和禁区必须到辖区单位办理办理《进车票》。

第八条承包人人员进入发包人禁烟区域，严格遵守中石化《安全生产禁令》，杜绝禁烟区域吸烟。进入生产区域严禁带火种，严格遵守人身安全、防火防爆、防中毒窒息等管理规定.

第九条承包人在用火、用电、进受限空间、登高作业、破土、破路、占路、吊装、放射作业、拆卸设备、阀门、仪表，容器试压等各项施工作业，须组织全员开展风险评估，制订风险对策，落实防范措施，事先向发包人有关单位办理相应手续，取得安全作业许可证后，方可从事上述作业。

第十条承包人人员进入生产区域，不准嬉闹，不得擅自动用设备、管线上的仪表、按钮、阀门。禁止攀拉、蹬、踏所有仪表、导压管、阀门等。承包人从事经营活动严禁挪用装置内的消防器材（包括消防蒸汽带），严禁用消防栓供经营活动用水。凡因施工需要用水、用电、用汽、用风等应事先与发包人工程主管部门负责人取得联系，经发包人有关部门许可并办理手续后方可使用。

第十一条承包人从事经营活动遇到交叉作业或其它有关HSE问题时，应立即停止施工。承包人现场HSE负责人、工程主管负责人、安全管理人员必须立即与发包人安全环保处取得联系，发包人人员有义务帮助解决。上述问题未解决之前，任何一方不得强行作业，否则由此造成的不良后果一概由强行作业方负责。

第十二条承包人在项目开工前，应针对作业活动开展环境因素的识别，提出有针对性的管控措施，对作业人员进行交底培训，存在环境风险的作业，应编制应急预案，并进行演练。

第十三条发包人应为承包人创造良好的施工条件和工作环境，承包人从事经营活动必须做到安全、文明施工，加强施工过程中的扬尘管理，做好施工过程中的污水排放管理，按发包人要求规范处理施工过程产生的废弃物，严禁将污油、废物冲入明沟，并有义务协助发包人做好环境保护工作。

第十四条承包人及其分包商从事经营活动必须服从发包人指导和管理，接受检查、监督和考核，严禁“三违”，做到“三不伤害”、“三不动火”。如违章违纪或发生事故，发包人有权令其停止或处罚。

第十五条承包人对其在发包人从事经营活动的分包商必须进行有效的HSE管理。承包人分包商在发包人分包承包人从事的经营活动时，承包人必须立即将分包商的安全生产资质报经发包人审查，经审查合格并在分包商与发包人签订本合同后方可分包承包人在发包人从事的经营活动。

第十六条  承包人及其分包商从事经营活动的人员违反发包人有关规章制度时，发包人有权予以纠正，直至停止其作业，并将违章行为通知承包人；同时发包人可要求承包人支付安全风险抵押金，承包人应当无条件执行。

第十七条承包人从事经营活动发生事故时，按事故管理制度立即向承包人上级管理部门报告，同时立即向发包人安全环保处报告，承包人负责按国家和地方政府有关规定配合调查并处理善后工作。由于承包人及分包商自身原因造成的人员伤亡及财产损失，由承包人或分包商承担。

第十八条承包人违章作业、自身安全措施不力或技术不当等原因造成事故，引起发包人停工、停产、火灾、爆炸、环境、人身伤亡、财产损失等事故或故障，承包人须承担相应的责任并赔偿因事故或故障给发包人造成的各项损失。

第十九条承包人应当按时参加承包商安全会议，组织员工贯彻落实安全要求，并督促施工人员遵章守纪。

第二十条  承包人及其分包商违反本合同的，发包人有权视情节停止承包人及其分包商在发包人从事经营活动的承包商资格。

第二十一条  本合同未尽事宜，双方同意按照一体化体系有关文件执行。

第二十二条  合同有效期届满，在新的合同书签署前承包人继续在发包人从事经营活动的，本合同有效期顺延至经营活动结束时终止。

## 框架合同附件7：关于集团外承包人的物资采购要求

关于集团外承包人的物资采购要求

1.在乙供物资的采购活动中，承、发包双方（以下简称合同双方）应严格执行《中国石化集团外承包商物资采购监督管理办法》（中国石化物〔2017〕697号）的规定。

2.发包人是乙供物资采购监管的责任主体，负责建立乙供物资采购监督管理实施细则和工作流程，指导、督促并推进乙供采购物资电子化采购和招标采购，审查承包人提出的采购策略、采购方案、评标办法、供应商资格审查条件等资料，加强乙供物资质量监督检查并督促问题整改，确保乙供物资质量、性能满足工程项目安全要求。

3.乙供物资采购、验收、质量检验与监造、质量证明文件审查等相关要求应符合中国石化物资采购相关制度要求。

4.发包人指导承包人编制重点工程项目乙供物资采购策略，主要明确采购方式、供应商选择、质量和进度控制、物流方案等内容，发包人组织相关部门审查通过后执行，并报物资装备部备案。

5.中国石油化工集团公司（以下简称集团公司）签订的框架合同已涵盖的乙供物资品种，通过易派客电商平台实施采购。发包人组织承包人提出拟执行框架合同清单，审核后提交添加执行方申请。承包人执行框架合同项下订单并结算。

6.属依法必须招标的乙供物资，以及发包人认定对工程施工、作业安全及装置设备稳定运行等方面有重大影响的重要物资，由发包人组织，通过中国石化物资招标平台实施招标采购。招标结果经发包人和承包人确认后，由承包人与供应商签约。

7.发包人确定主要乙供物资清单，根据项目建设需要，参与承包人开展的主要乙供物资的技术交流、商务谈判等采购活动，承包人提出的主要乙供物资的采购方案，经发包人审查通过后实施。其他乙供物资采购结果，发包人根据需要实施备案。

8.乙供物资的指定采购和独家采购要接受发包人的监控。乙供物资确需独家采购的，发包人实施内部公示，无异议后由承包人实施采购。

9.发包人审查承包人提出的供应商资格审查条件，通过后由承包人开展供应商资格审查。资格审查合格的供应商，赋予相应物资目录权限，业务范围仅限于本承包人。

10.发包人组织承包人及时收集、核实供应商在参与工程项目物资供应活动中，存在的质量、交货、服务、诚信等方面的违约行为，参照中国石化物资采购供应资源管理的有关规定进行处理并通报。

11.承包人应严格执行发包人建立的进入现场物资的检验（包括第三方检验）和接货验收工作标准及操作流程。

12.承包人应制订包括物资入库验收、现场保管、设备材料移交前保养等方面的乙供物资质量控制方案，并提交发包人组织审查。对重要设备、关键材料等乙供物资，由发包人提出需质量监造的物资目录，并监督承包人实施。

13.发包人对乙供物资质量控制方案执行情况定期组织监督检查，对发现的物资质量缺陷、不规范操作等问题，督促承包人限期整改。因乙供物资质量、交货等问题致使工程项目工期推迟、影响项目安全、造成经济损失的，发包人将对承包人进行索赔。

14.因工程项目需要新增物料编码的，发包人协助承包人通过中国石化信息化标准管理系统在线申请。

15发包人提出承包人需开通的中国石化电子化采购平台权限申请，指导承包人在电子化采购平台中配置相关岗位账户权限，并进行操作培训。

## 框架合同附件8：承发包双方安全管理职责

承发包双方安全管理职责

1.开工前，承包人必须根据工程项目安全施工的需要，对参加项目的所有员工进行安全培训，并将培训和考试记录报送发包人备查。

2.开工前，承包人必须向发包人、监理人提交工程现场的危险性较大的分部分项和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单。

3.对参与施工人员工种及技能的要求：（由招标人在招标或合同签订时明确）

4.特种作业人员和关键工种人员的资格要求、报审程序：（由招标人在招标或合同签订时明确）

5.主要施工机具设备的种类、规格、性能要求：（由招标人在招标或合同签订时明确）

6.发包人安全管理部门（以下简称安全管理部门）是承包人安全监督归口管理部门。承包人应接受安全管理部门的管理、监督、培训、考核等。安全管理部门职责如下

（1）负责制定承包人安全监督管理制度，并监督检查承包人等相关各方落实情况。

（2）参加承包人安全资质审查。

（3）参加工程项目安全技术措施或专项施工方案的审查。

（4）招标文件和合同会审时，负责审核安全保证措施和安全生产管理合同。

（5）参与承包人安全防护措施费用和脚手架费用拨付的会签。

（6）参与重大设计变更（设计变更主体是设计单位。故对设计变更的安全监管不属于对施工项目承包人的安全监管）、工期调整等重要影响因素的论证和评估。

（7）组织承包人员工入厂（场）安全教育、管理人员专项安全培训考核。

（8）负责特殊作业许可申请人、签发人、监护人、接收人的资格培训和认定。

（9）参加承包人生产安全事故应急预案的评审，指导承包商开展应急演练。

（10）组织承包人生产安全事故的调查与处理。

（11）组织安全督查大队，按程序与要求对施工现场开展全方位安全督查工作。

（12）负责对承包人进行安全绩效考核。

7.任何单位不得擅自压缩合同约定的工期，如压缩工期，应按重大变更实施管理。因不可抗力或发包人原因影响工期的，应按照合同约定执行。如工期确需调整或优化，发包人应组织专家对安全的影响或带来相关的风险进行论证和评估，制定相应的施工组织措施和安全保障措施，由发包人项目负责人签发后执行。

8.关于分包项目内容与管理的要求。包括但不限于以下内容：

（1）实施分包的工程，安全责任不能分包。总承包人、分包人应按照分包合同中的安全管理要求实施管理，若变更安全管理职责、界面，应重新签订分包合同。

（2）分包项目内容：（由招标人在招标或合同签订时明确）

（3）脚手架工程和大型特殊设备吊装工程的管理或分包的方式：（由招标人在招标或合同签订时明确）

（4）安全防护措施和脚手架计费标准及费用使用审批方式（确保专款专用）：

（5） 施工总承包人进行专业分包时，不得扣减脚手架费用和安全防护措施费用；EPC/BEPC总承包人对脚手架工程单独分包时，不得以管理费名义扣减任何费用。

（6）劳务分包

1）不得以劳务分包的名义进行专业分包。

2）进行劳务分包时，施工现场管理机构应由劳务分包的发包单位组建，技术文件由劳务分包的发包单位负责编制，安全劳动保护用品等均应由劳务分包的发包单位负责提供。

3）劳务人员应有相应的资质，业务技能与应满足其所从事的施工项目相适应工作要求。

4）劳务分包项目中的关键工种应杜绝临时零星用工。

5）承包人应对劳务人员中的特种作业人员、特种设备作业人员工程需要的其他人员进行业务技能的培训、考评，完善班组建设，并报送发包人备查。

6）分包单位应对劳务人员的身份证复印件、特种作业操作证、特种设备作业人员证或上岗证复印件进行建档保存，并报送发包人备查。

框架合同附件9：承包人环境保护管理职责及措施

承包人环境保护管理职责及措施

1.承包人主要职责如下：

（1）设置专人负责项目环保管理工作。

（2）定期开展环保自查，及时整改施工现场环保隐患和问题。

（3）参加施工期环保会议，落实施工期环保工作，解决环保隐患和问题。

（4）施工承包人编制施工方案时，应包含环保内容，开展环境因素识别与评价，制定有针对性的环保措施和环境应急措施。环境影响大、危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并组织审查。

（5）新入场人员应参加环保培训或交底，经考核合格后方可上岗。

（6）建立环保检查、会议、培训等环保台账。

2.施工期环保措施费用应专款专用。

3.水污染防治

（1）施工现场生活污水应集中收集，处理达标后回用或达标排放，或者达到接纳标准后排入城市污水管网。不具备处理条件的，应集中收集后委托处理。

（2）基坑排水、隧道施工废水、场地冲洗水、试压废水等施工过程废水应经沉淀等处理后回用于道路洒水或合规排放。化学清洗水应处理达标后排放或回用。

（3）施工车辆、设备清洗水应设置独立沉砂池，经沉淀后排放或回用。

（4）施工船舶废水应集中收集、处理后达标排放，或收集后委托有资质单位处理，不得直接排入水体。

（5）施工现场应设置完善的雨水排放系统，并定期清理雨水排放渠、沉砂池，保持雨排系统通畅。

（6）钻井污水、酸化压裂废水应进行集中处理后，优先回用作生产用水，不具备回用条件的应处理达标后回注或排放。

（7）施工废（污）水集中处理点应按要求设置相关标识和废（污）水处理流程图。

4.大气及噪声污染防治

（1）施工过程中应落实防扬尘、噪声等污染防治和生态保护措施，按发包人要求由承包人或由承包人委托的第三方专业机构或由发包人委托的第三方专业机构开展环境监测。

（2）施工现场应公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

（3）场站工程施工现场应按要求，设置封闭围挡、围墙，主要道路硬化处理，出口处应设置车辆冲洗设施，对驶出的车辆进行清洗。

（4）应根据地区气候、土壤特点，采取分段作业、择时施工等方式，合理组织施工，有效防尘降尘。

（5）施工现场应配备洒水设施，定期对施工道路进行清扫、洒水。

（6）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运，运输过程中，必须全程采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。

（7）裸置的土方、场地，应当采取压实、洒水、覆盖或临时绿化等防尘措施。

（8）施工现场应优先使用预拌制混凝土及预拌砂浆。现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取有效降尘措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等抑尘措施。

（9）施工承包人应按要求，收集、处理除锈粉尘、焊接烟尘及喷涂 VOCs；优先采用符合环保要求的预制厂预制、场内安装的方式，减少现场除锈焊接、喷涂工作量。

（10）施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（11）施工机具、非道路移动机械等尾气应达到国家有关排放标准要求。

4.固体废物污染防治

（1）施工现场应设置施工废弃物分类收集区及收集区分布图，施工废弃物分类收集后按有关要求处理。发包人应建立工业固体废物、建筑垃圾和危险废物管理台账，并督促产生固体废物的施工承包人建立相应管理台账。

（2）建筑垃圾应及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，不得擅自倾倒、抛撒和堆放。

（3）施工现场生活垃圾应分类收集，按照地方环境卫生行政主管部门有关规定集中处理。

（4）危险废物应按照性质分类收集、贮存和处置，严禁混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；严禁将危险废物混入非危险废物中贮存。

（5）危险废物收集容器、贮存设施和场所，应符合有关标准要求，容器应详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法，贮存设施和场所应设置危险废物识别标志。发包人、施工承包人应加强日常检查、维护，保持容器、设施、场所完好，避免造成环境污染。

（6）在施工现场内转移危险废物，应综合考虑施工现场布局，制定转运路线，尽量避开施工密集区、办公生活区。转运作业应采用专用工具并填写详细的转运记录，采取相应的安全防护和污染防治措施。

（7）危险废物贮存不得超过 1 年，确需延长期限的，发包人应报请当地生态环境主管部门批准。

5.生态保护

（1）临时占用耕地、草地、林地等区域施工，应分层取土，保留表层土，用于临时性占地地表植被恢复，或用于永久性占地厂区绿化。

（2）禁止砍伐、破坏施工作业区域以外的植被，严格控制施工范围，施工便道、进场道路尽量避开植被密集区、动物活动路线。

（3）材料堆场、施工营地、取弃土场等临时设施，应避开一级水源地保护区、自然保护区等生态敏感区域。

（4）穿（跨）越生态敏感区施工，施工承包人应根据项目环评报告及批复要求，制定专项施工方案，合理安排施工，尽量减少施工作业对生态敏感区影响。

（5）采用大开挖等方式穿（跨）越河流时，应选择枯水期施工，避开穿（跨）越河流鱼类繁殖期、产卵期、洄游期。严格控制作业带宽度，禁止在河道内设置材料堆场、施工营地等临时设施，施工废弃物不得弃置河道。

（6）爆破作业应避开动物繁殖、迁徙等生态敏感时期，合理选择爆破方式或采取降震措施，减小爆破震动或者爆破冲击波对周围生物的影响。

（7）围填海工程使用的填充材料应当符合有关环保标准，严禁使用可能损害海洋生态的材料。

（8）港池、航道疏浚应合理选择施工时间、施工方法及施工机具，避免破坏生态。疏浚物应抛填至已批准的位置，不得随意弃置。

（9）施工作业可能造成生态损失的，发包人应按有关要求制定并落实生态补偿措施， 对生态补偿效果进行跟踪监测。

6.其他污染防治要求

（1）合理安排施工时序，避免夜间进行高噪声作业，优先选用低噪声施工设备，按要求采取必要的降噪措施，施工现场场界噪声应达到国家有关标准要求。

（2）预制及施工作业可能造成土壤、地下水污染的，应设置必要的防雨、防渗措施，防止造成土壤和地下水污染。

（3）严格落实放射源购置和运输、贮存和使用过程中的各项防护措施，规范做好放射性废物贮存与处置，防止发生放射性污染。

施工承包人的其他责任义务，以及发包人的责任义务详见《中国石化建设项目环境保护管理办法》（中国石化制〔2021〕285号）等。

## 框架合同附件10：中国石化建设项目承包商记分量化考核管理实施细则（试行）

《中国石化建设项目承包商记分量化考核办法（试行）》

1.  总则

1.1  目的依据

为规范中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司（以下统称中国石化）建设项目承包商记分及量化考核管理工作，全面加强承包商直接作业环节管理，提升工程建设管理水平，确保建设项目顺利实施，依照国家法律、法规和中国石化相关制度，制定本办法。

1.2  适用范围

1.2.1  中国石化各企事业单位、股份公司各分（子）公司（统称企业），在中华人民共和国境内独资、合资控股、合作主导方式建设的建设项目（工程建设项目和大检修项目）中，对承包商及从业人员的记分及量化考核管理，按照本办法执行。

1.2.2  各企业对承担日常检维修工作承包商的考核可参照本办法执行。

1.3  内容界定

1.3.1  本办法所称考核主体，是指通过记录问题事件实施记分及量化考核的各类主体，包括总部相关职能部门、建设单位、分包发包人等单位。

1.3.2  本办法所称考核对象，是指接受记分及量化考核的承包商、从业人员。

1.3.3  本办法所称承包商,是指参与建设项目的工程总承包、勘察、设计、施工、监理、检测等有关的法人或其他组织，包括总包商和分包商。

1.3.4  本办法所称从业人员，是指参与建设项目建设活动的各类管理人员、作业人员等。

1.3.5  本办法所称主要管理人员，是指在承包商组建项目部中行使管理职能，承担主要管理责任的人员。主要管理人员清单详见附件。

1.3.6  本办法所称事件，是对承包商或从业人员参与建设项目建设活动各类行为的归纳总结，构成考核模型的最基本单元。

1.3.7  本办法所称考核模型，是指对各类事件赋予记分规则形成考核指标，并按照一定算法规则组合成为记分、量化评价特定对象的方法。

1.3.8  本办法所称量化考核，是指对承包商、主要管理人员的合同履约（个人履职）、基本信息及市场行为三方面情况，按照统一的评价规则和标准进行量化评价，通过信息系统按照考核模型汇总计算得出承包商、主要管理人员的总体量化评价，将评价结果应用于工程建设监督管理、工程采购活动和战略承包商培育等工作。承包商、主要管理人员合同履约（个人履职）、基本信息、市场行为三方面量化评价以及总体量化评价均采取百分制。

1.3.9  本办法所称记分考核，是指对承包商及从业人员直接作业环节行为同时进行记分管理，根据记分情况，按照本办法相关规定对承包商和从业人员即时进行处置，强化过程管理。承包商记分考核采取百分制，从业人员记分考核采取12分制。

1.3.10  本办法所称中国石化建设项目承包商管理信息平台（简称管理平台），是指覆盖中国石化各企业，满足各考核主体在线开展承包商及从业人员记分及量化考核需要，将考核评价结果进行共享和应用的信息系统。

1.4  管理原则

1.4.1  坚持公平公正。考核主体应当规范工作程序，公平公正考核各承包商及从业人员。

1.4.2  坚持及时高效。考核主体应当及时发现和记录直接作业环节各类问题事项，即时记分、即时考核兑现，切实发挥考核导向作用。

1.4.3  坚持集中统一。各考核主体应当在中国石化建设项目承包商管理信息平台统一实施考核工作，各企业不得设置其他形式的承包商考核体系，确保考核结果在全系统进行共享与应用。

2.  管理机构与职责

2.1  工程部是中国石化建设项目承包商诚信考核归口管理部门，主要管理职责如下：

（1）负责规范中国石化工程建设市场各方主体行为，建立中国石化工程建设市场诚信考核体系、规范工程建设秩序。

（2）负责中国石化建设项目承包商记分量化考核管理规章制度的制定、修订并组织落实、监督、检查和考核。

（3）负责组织建立、维护、发布承包商及从业人员记分量化考核事件清单、考核指标和考核模型。

（4）负责考核结果的汇总、发布，负责考核结果投诉处理。

（5）负责中国石化建设项目承包商管理信息平台的组织建设与监督管理。

（6）负责对口联系国家及地方政府有关部门。

2.2  安全监管局

（1）负责承包商安全监督管理工作。

（2）负责协调、指导企业安全监管部门及人员，按照本办法参与建设项目承包商记分及量化考核工作。

（3）对建设项目承包商考核管理提出建议，参与记分量化考核事件清单维护管理工作。

2.3  信息部

（1）负责按照“六统一”管理原则，统筹中国石化建设项目承包商管理信息化的规划、计划和预算，统筹软硬件资源配置等。

（2）负责协调、指导中国石化建设项目承包商管理信息平台建设工作。

2.4  事业部

（1）负责监督、指导事业部直接管理企业开展建设项目承包商记分及量化考核工作，收集、整理有关执行情况。

（2）参与事业部直接管理企业业务范畴内重点建设项目承包商年度专项考核工作。

（3）参与提出事业部直接管理企业建设项目承包商管理建议。

2.5  建设单位是建设项目承包商管理责任主体，主要管理职责如下：

（1）贯彻执行国家相关法律法规及政策，贯彻执行中国石化诚信体系管理等相关制度。

（2）明确本单位承包商管理责任部门，牵头组织对承包商及从业人员行为进行日常管理，按照本办法进行记分及量化考核。

（3）负责落实总部职能部门组织的各类安全、质量检查和质量监督发现问题整改工作，按照本办法进行记分及量化考核。

（4）负责处理承包商及相关从业人员对考核结果提出的异议。

2.6  承包商权利义务

（1）依法依规参与中国石化工程建设活动。

（2）遵守国家法律法规和中国石化相关规定，诚实守信，认真履行合同约定。

（3）接受考核主体对其开展的记分及量化考核管理。

（4）及时在管理平台填报、更新有关信息，包括不限于项目部管理人员信息、分包商情况、现场作业人员信息等，保证信息真实有效。

（5）作为考核对象时，可对考核结果提出异议。

（6）作为分包发包人时，及时在管理平台对分包人进行考核评价，及时处理分包人提出的异议。

3.  管理内容及要求

3.1  记分考核模型管理

3.1.1  承包商记分考核

（1）对承包商直接作业环节行为进行记分考核，考核周期为合同履行期，自中标通知书发出之日起至合同关闭之日止。

（2）承包商记分考核采取百分制。

3.1.2  从业人员记分考核

（1）对从业人员直接作业环节行为进行记分考核，考核周期为12个月，考核采取12分制。

（2）从业人员在本办法发布生效时，已参与中国石化建设项目建设活动的，记分周期自本办法发布生效之日计算；从业人员在本办法发布生效后，参与中国石化建设项目建设活动的，记分周期自从业人员进入现场之日起计算；不能准确记录从业人员进入现场之日的，记分周期自首次被记分考核之日起计算。

（3）在一个记分周期内，从业人员更换项目或现场的，记分跟随不清零。

（4）从业人员在一个记分周期内记12分的，考核周期结束。

（5）从业人员一个记分周期结束后，下一个记分周期起始之日计算按照本条第（2）款执行。

（6）从业人员记分考核采信以事件记分生效时间为准。

3.1.3  记分考核模型以中国石化建设项目承包商管理信息平台发布为准。

3.2  量化考核模型管理

3.2.1  对承包商的总体评价采用量化考核方式，由合同履约评价、基本信息评价、市场行为评价三部分组成：

（1）合同履约评价主要包括安全、质量、进度、综合管理、综合评价等方面内容，各方面内容考核均采取百分制。通过考核主体在线记录安全、质量、进度等各类事件，从合同维度按照百分制进行量化评价。管理平台按照考核模型，将承包商获得的各合同履约评价按照合同金额、工程难度等因素进行汇总加权综合计算，得出该承包商合同履约方面的总体评价得分。

（2）基本信息评价主要包括企业基本信息、资质认证情况、人员信息、财务状况、技术水平情况、行政司法监管情况、社会责任信息等内容。上述信息通过管理平台自动交互政府官方信息，以及承包商填报有关信息的方式获得，按照统一标准进行评价。

（3）市场行为评价主要包括投标情况、业绩情况、重点项目情况等内容。上述信息通过管理平台自动采集中国石化建设工程电子招标投标交易平台有关信息，以及承包商填报有关信息的方式获得，按照统一标准进行评价。

（4）管理平台按照考核模型，将承包商合同履约评价、基本信息评价、市场行为评价三部分的得分进行加权计算，得出该承包商的总体评价得分。

3.2.2  对主要管理人员的总体评价采用量化考核方式，由个人履职评价、基本信息评价、市场行为评价三个部分组成：

（1）个人履职评价主要包括安全、质量、进度、综合管理、综合评价等方面内容，各方面内容考核均采取百分制。通过考核主体在线记录安全、质量、进度等各类事件，从合同维度按照百分制进行量化评价。管理平台按照考核模型，将主要管理人员获得的各合同的个人履职评价进行汇总加权综合计算，得出该人员个人履职方面的总体评价得分。

（2）基本信息评价主要包括学历、职称、从业资格、培训经历、荣誉等内容。上述信息通过管理平台自动采集政府官方网站信息，以及承包商、个人填报有关信息的方式获得，按照统一标准进行评价。

（3）市场行为评价主要包括从业业绩、从业年限等内容。上述信息通过管理平台自动采集中国石化建设工程电子招标投标交易平台有关信息，以及承包商补充填报有关信息的方式获得，按照统一标准进行评价。

（4）管理平台按照考核模型，将主要管理人员合同履约评价、基本信息评价、市场行为评价三个部分的得分进行加权计算，得出该人员的总体评价得分。

3.2.3  对承包商的合同履约评价期限为自中标通知书发出之日起至合同关闭之日止。

3.2.4  对主要管理人员的个人履职评价期限为其在某一项目的实际履职期。

3.2.5  量化考核模型以中国石化建设项目承包商管理信息平台发布为准。

3.2.6  劳务作业人员纳入对其实施直接管理的施工承包商考核范畴。

3.3  事件管理

3.3.1  事件清单管理

（1）总部工程部负责制定、发布事件清单，根据使用情况及时修订升版事件清单并在管理平台发布。

（2） 按照严重程度，将事件分为事故级、一级、二级、三级事件。

（3）参照工程建设管理控制内容，将事件分为安全、质量、进度、综合管理、综合评价等事件。

3.3.2  事件记录管理

（1）各考核主体按照总部工程部发布的事件清单在线记录各类事件。

（2）建设单位应当建立健全事件记录管理程序，明确事件记录管理部门，负责事件记录统筹管理工作。

（3）建设单位可以通过合同约定方式，在其统一管理下，组织监理、项目管理、全过程咨询等单位参与事件记录等承包商管理相关工作。

（4）建设单位首先发现并记录问题事件的，按照统一规则和标准对事件责任人、责任单位进行即时考核；分包发包人、监理、项目管理等单位先于建设单位发现并记录问题事件的，按照统一规则和标准减免其连带责任记分（同样减免其主要管理人员的管理责任记分）。

（5）建设单位应当完善事件的记录、审核程序，各方主体的管理及检查人员，要确保事件记录各项描述及责任人、责任单位认定的及时高效与真实准确，原则上应当在问题事件发现的24小时内，完成事件记录。

（6）问题事件责任人按照事件关联程度划分为直接责任人、管理责任人；问题事件责任单位按照关联程度划分为直接责任单位、连带责任单位。

（7）建设单位可采取多种措施，督促、激励事件记录工作。

3.4  事件记分管理

3.4.1  发生事故级事件，按照“事故级事件记分规则及处罚清单”进行记分及处罚。

3.4.2  发生一级、二级、三级事件，按照“一级、二级、三级事件记分规则清单”进行记分。

3.5  考核结果应用管理

3.5.1  承包商、主要管理人员量化考核结果应用管理

（1）承包商、主要管理人员量化考核结果可以应用于工程采购环节，作为投标人资格审查、评标、定标和合同签订的重要依据。

（2）承包商量化考核结果可以作为培育战略承包商、评奖评优的重要依据。

3.5.2  从业人员记分考核结果应用管理

（1）从业人员在一个记分周期内累计记分达6分的，管理平台自动通知承包商暂停该从业人员现场工作资格，经建设单位培训教育考试合格后重新进场；累计记分达到12分的，清出现场。

（2）从业人员在一个记分周期出现三次相同违章事件行为，一次性记12分，并清出现场。

（3）从业人员因累计记12分被清出现场的，列入集团公司“限制名单”，3个月内不得进入中国石化建设项目现场。3个月后，经建设单位培训教育考试合格的，可重新进入中国石化建设项目现场。

（4）从业人员12个月内两次因累计记12分被清出现场的，列入集团公司级“黑名单”，3年内不得进入中国石化建设项目现场。

3.5.3  主要管理人员除按照第3.5.2条进行记分考核外,还应当按照以下要求进行处理：

（1）主要管理人员的个人履职评价中安全或质量部分累计记分达50分的，建设单位约谈承包商项目部负责人，主要管理人员重新参加相关教育培训。

（2）主要管理人员的个人履职评价中安全或质量部分累计记分达100分的，建设单位可要求更换，本次履职结束或被更换后，6个月内不得参与对其实施考核的建设单位的工程建设任务及分包任务。

（3）主要管理人员一年内第二次出现合同履约评价安全或质量部分累计记分达100分的，应当立即更换，且12个月内不得参与对其实施考核的建设单位的工程建设任务及分包任务。

3.5.4  承包商记分考核结果应用管理

（1）承包商在合同履约过程中，合同履约评价中安全或质量部分累计记分达50分的，建设单位约谈承包商项目部负责人，主要管理人员重新参加相关教育培训。

（2）承包商在合同履约过程中，合同履约评价安全或质量部分累计记分达80分的，建设单位约谈承包商安全或质量负责人，责令停工整顿，并可要求更换项目经理。

（3）承包商在合同履约过程中，合同履约评价安全或质量部分累计记分达100分的，建设单位约谈承包商法定代表人，承包商6个月内不得新承揽对其实施考核的建设单位的工程建设任务及分包任务。

（4）承包商一年内，在同一建设单位两次出现合同履约评价安全或质量部分累计记分达100分的，12个月内不得新承揽该建设单位的工程建设任务及分包任务。

3.5.5  建设单位可根据本办法记分考核事项，自行制定相对应的经济考核指标，在实施记分考核时同时应用。

3.5.6  承包商违规事项进行记分考核的同时，还应当按照《中国石化建设工程市场诚信体系管理办法》进行处理。

3.5.7  对承包商的限制投标、限制承揽工程建设任务及分包任务、列入黑名单等限制性处理，以及对从业人员的清出现场、限制进入建设项目现场、列入黑名单等限制性处理，均应当在管理平台统一进行。

3.6  总体评价汇总计算及发布展示

3.6.1  合同履约（个人履职）评价部分各项评价均设立基准分，基准分指评价基础分数，如承包商未获某项考核内容的评价分数，则该项评价分数按基准分计算。基准分以中国石化建设项目承包商管理信息平台发布为准。

3.6.2  中国石化建设项目承包商管理信息平台，按照考核模型在每日换算汇总各考核对象的翌日总体评价总分，在中国石化建设项目承包商管理信息平台和中国石化电子招标投标交易网公布。

3.6.3  中国石化集团招标有限公司负责中国石化建设项目承包商管理信息平台建设、运行维护、用户支持等工作。

3.6.4  承包商考核结果可按照承包商资质类别、承揽项目类别、项目所属企业及板块等多种维度进行展示。

4.  管理程序

4.1  考核管理基本程序

（1）建设单位应当按照《中国石化建设工程招标投标管理规定》及相关制度规定，依法依规开展工程采购工作。

（2）承包商应当在获得中标通知书或成交通知书后，按照中国石化有关规定进行分包发包，督促、指导分包人及时在管理平台填报有关信息。

（3）考核主体各类管理人员、检查人员（统称检查人员）现场发现问题事项后，应当做好问题事项记录和证据留存。

（4）检查人员在管理平台记录问题事项，全面、准确描述问题事项背景信息，包括不限于问题事项具体情况、位置、时间、直接责任承包商、直接责任人等；问题事项需要整改的，应当明确整改时限等信息。

（5）确认问题事项记录准确无误，检查人员在管理平台提交问题事项，管理平台通过邮件、短信等方式通知承包商。

（6）承包商收到事件记录通知后，可登陆管理平台查看新增问题事项。针对问题事项描述正确性、准确性存在异议的，应当在24小时内提出。逾期记分考核自动生效。

（7）检查人员应当按照实事求是、客观公正的原则，受理承包商提出的记分考核异议，及时调查确认有关情况，及时回复异议。

（8）针对需整改问题事项，承包商应当按照检查人员下达的整改期限完成整改工作，并在管理平台提交问题事项整改情况，根据要求提交有关证明文件。

（9）检查人员应当跟踪、落实问题整改完成情况，及时关闭问题事项。

4.2  建设单位应当定期在建设项目工作例会、HSE例会等会议通报、讲评承包商记分及量化考核管理工作情况。

4.3  总部职能部门组织的各类专项检查发现问题的，将问题清单交建设单位，由建设单位及时将问题事件录入管理平台，建设单位应当督促承包商做好有关整改工作。

5.  检查与考核

5.1  总部工程部会同总部有关职能部门对建设项目承包商及从业人员记分及量化考核实施情况进行监督检查，并对监督检查中发现的问题，依照国家法律法规和中国石化有关制度及时进行处理。

6.  附件

6.1  承包商主要管理人员清单

6.2  事故级事件记分规则及处罚清单

6.3  一级、二级、三级事件记分规则清单

6.4  记分事件清单

6.5  业务职责分工表

## 框架合同附件11：中国石化建设项目环境保护管理办法

中国石化建设项目环境保护管理办法

总则

1.1 为贯彻落实《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《中国石化环境保护管理规定》等相关要求，加强和规范集团公司境内建设项目环境保护管理，提高集团公司本质环保水平和管理能力，制定本办法。

1.2 本办法适用于集团公司境内建设项目全过程环境保护管理。

1.3 本办法所称建设项目环境保护管理，包括环境影响评价、环境监理、环境影响后评价，以及项目可行性研究、设计、施工、试生产、竣工验收、退役等全过程的环境保护管理。

本办法所称国家级项目，是指由生态环境部审批环境影响评价的建设项目。

本办法所称一类、二类、三类项目，是指根据各业务板块特点，按照投资额大小划分的固定资产投资项目类别，具体分类按照中国石化投资管理办法有关规定确定。

本办法所称试生产是指建设项目生产调试的过程，试生产时间自生产调试开始之日起，至通过竣工环境保护验收之日止。

1.4 集团公司实行建设项目环境保护统一管理、分级负责制。

1.5 集团公司在建设项目环境保护方面应当遵循“保护优先、源头防控、以新带老、增产减污、本质环保”的原则，做到环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，强化建设项目前期内控管理和事中事后监管，确保项目建设和运营合法守规。

1.6 集团公司建设项目必须遵守国家和地方的法律、法规、政策、标准及规范要求。建设项目的选址（线）、布局和规模，必须遵守“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）和相关规划及规划环境影响评价总体要求。

1.7 集团公司建设项目应落实能源环境总量和强度双控要求，立足于企业内部挖潜，建设项目实施后力争全厂“不增能、不增水、不增污、不增碳”。

- 组织管理与职责

2.1 能源管理与环境保护部（以下简称能源环境部）负责制修订集团公司建设项目环境保护管理规章制度，对集团公司建设项目环境保护管理工作进行指导、监督和考核。

2.2 总部各部门按照本部门环保职责履行建设项目环保管理相应责任。

2.3事业部、专业公司负责所属企业建设项目环境保护管理工作的监督管理。

2.4 企业是建设项目环境保护管理工作的责任主体，负责落实建设项目全过程环境保护管理工作。实行委托代建管理模式的,依据相关法律法规和合同约定履行各方职责。

- 工作内容与要求

3.1 总体要求

3.1.1 集团公司建立建设项目环保合规性分级督查机制，对企业建设项目环境影响评价、可行性研究、基础设计、施工建设、试生产、竣工环境保护验收、环境影响后评价等环保合规性进行监督检查，对存在的问题督办整改和追究责任。

3.1.2 企业环保管理部门应全过程参与建设项目环保管理，在可行性研究、基础设计、施工建设、试生产等各阶段把关环保手续合规性以及环保措施可行性。企业其他部门按照“管业务管环保”的原则，履行建设项目环保管理相应责任。

3.1.3 企业应该严格审查工程总承包、勘察、设计、施工、监理、检测等承包商的环保业绩，三年内发生一般 C 级及以上级突发环境事件的承包商，因环境违法违规行为造成较大社会影响或被政府部门列入“黑名单”，禁止承揽集团公司有关业务。企业应当对承包商进行环保交底或培训，督促承包商严格落实环境影响报告书（表）及其批复要求，并将承包商环保绩效纳入承包商绩效考核。

3.1.4 企业应选择业绩优良的环保技术咨询单位承揽环保技术咨询业务。列入生态环境主管部门限期整改名单或存在质量问题被多次通报的单位，禁止承揽集团公司环境影响评价、竣工环境保护验收、环境监理、环境影响后评价等环保技术咨询业务。

3.2 环境影响评价要求

3.2.1 进入产业园区的项目,应符合园区入园条件,满足依法开展的园区规划环评的要求。建设项目环境影响评价应以园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论和审查意见的符合性。规划环评内包括的建设项目，项目环评可按生态环境主管部门要求进行简化。

3.2.2 企业在开展项目可行性研究的同时，同步开展环境影响评价工作，并对环境影响报告书（表）的真实性、准确性负责。企业应对环境影响评价文件进行内审把关，并按照环境影响评价文件分级审批的有关规定，将环境影响评价文件报有审批权的生态环境主管部门审批或备案。国家级项目的环境影响报告书在送审前应由能源环境部组织内审，事业部、专业公司参加。

3.2.3 需开展碳排放环境影响评价的，应对建设项目进行全过程分析，识别碳排放节点，预测碳排放水平，提出碳减排措施，并将以上内容纳入项目整体环境影响评价中。

3.2.4 建设项目环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变更的，企业应开展变更环境影响分析；经分析属于环保重大变动的，企业应当在变动内容实施前，重新报批建设项目环境影响报告书（表）。

3.2.5 企业应在基础设计（初步设计）批复前，取得建设项目环境影响报告书（表）批复；不开展基础设计（初步设计）的建设项目，可在开工前取得环境影响报告书（表）批复。填报环境影响登记表的建设项目，应在建成并投入生产运营前依法备案环境影响登记表。

对编制环境影响报告书（表）的以下类别项目，在可行性研究报告和基础设计（初步设计）环保篇章论证充分、环保措施可行、对环境影响可接受的前提下，经同级环保管理部门研究同意，可在开工报告批复前取得环境影响报告书（表）批复：

（1）技术成熟的安全环保隐患治理类项目；

关系国计民生和国家重大能源安全且对时效要求高的项目。

3.2.6 建设项目环境影响报告书（表）自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，企业应当报原审批部门重新审核环境影响报告书（表）。

3.2.7 环境影响报告书（表）未获得批复或者未经重新审核同意的，不得批复开工报告。

3.3 可研和设计阶段环境保护要求

3.3.1 企业组织编制的可行性研究报告应当设置环境保护专章，落实能源环境总量和强度双控要求，论证建设项目环境可行性，可行性研究报告编制单位对项目环境可行性结论负责。

3.3.2 建设项目的总体设计、基础设计（初步设计），应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护专篇。总体设计、基础设计（初步设计）文件应落实环境影响报告书（表）及其批复要求。

企业应当委托具有相应资质的单位开展设计、总承包、专项承包等环境保护项目业务。设计单位承揽的业务范围必须满足环境保护资质等级和专业类别的规定以及集团公司行业业绩的要求。

3.3.3 企业应当督促设计单位按照环境影响报告书（表）及其批复要求开展项目工程设计，落实关于项目选址（线）和穿跨越方式，以及污染防治、能源环境总量和强度双控、生态保护、环境风险防范等有关要求，选择先进设计指标，提升环保设施智能化、自动化水平，保证环保投资，设计单位应当对设计文件的真实性、可靠性、完整性、合规性负责。

设计单位不得擅自变更环境影响报告书（表）及其批复规定的建设内容和要求，不得降低环境影响报告书（表）及其批复的标准和要求，企业也不得强行要求工程设计单位变更。

3.3.4 一类项目可行性研究报告环境可行性论证，由能源环境部根据需要组织审查，事业部、专业公司参加，出具环境保护专项论证意见；企业应当在论证会结束后 10 个工作日内组织修改完善环境保护专章；咨询公司组织项目可行性研究报告综合论证时，应包括环境可行性论证内容。事业部、专业公司、企业按照管理权限分别组织二类、三类项目可行性研究报告综合论证时，应包含能源环境总量和强度双控要求符合性，及环境可行性论证相关内容。可行性研究报告批复时，应由同级环保管理部门会签。批复合资合作项目可行性研究报告时，对应开展环境尽职调查的项目，应以环境尽职调查报告结论作为依据。

3.3.5 发展计划部、国际合作部、事业部、专业公司、企业按照管理权限分别组织一类、二类、三类项目总体设计、基础

设计（初步设计）审查时，应同步审查环境保护专篇，并将专家意见纳入总体审查意见。环境保护专篇审查时应由同级环保管理部门参加，总体设计、基础设计（初步设计）批复时应由同级环保管理部门会签。

3.3.6 总体设计、基础设计（初步设计）文件审查和批复时，应落实环境保护投资，将各项环境保护技术咨询费用、施工期环保措施费用、环境保护设施费用纳入总体投资概算。

3.4 建设阶段环境保护要求

3.4.1 企业应将环境保护设施建设纳入施工合同，建设项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时施工、同时建成。企业应当按照项目环境影响报告书（表）及其批复要求，同步落实各项“以新带老”措施。

3.4.2 企业应当按照基础设计（初步设计）文件、环境影响报告书（表）及其批复要求，制定项目施工期环境保护方案、细化环保措施。

企业应当在施工合同中明确各方环境保护责任，并组织落实各项环保措施，选取有利于生态保护的施工工期、区域和方式，依法合规处理处置废水、废气和固体废物，采取有效措施防止环境污染和生态破坏。

3.4.3 项目总体统筹控制计划应包含环保内容，编制时应考虑环境制约因素，审查时应由同级环保管理部门参加。

3.4.4 企业应当组织按照基础设计（初步设计）文件、环境影响报告书（表）及其批复要求，选择、采购符合环保要求的工艺设备、材料，优先采购本质环保、环境友好型物资装备。

3.4.5 企业应按要求，组织开展环境监理工作；未开展环境监理的，应在工程监理中包含环境监理内容。环境监理单位应当监督建设项目环保措施落实情况及环保合规性，按期编制、报送环境监理总结报告。企业应及时组织对环境监理过程中发现的问题进行整改。

3.4.6 企业应当根据环境影响报告书（表）及其批复的要求，组织开展施工期生态环境监测。

3.5 试生产阶段环境保护要求

3.5.1 纳入排污许可管理的建设项目，企业应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请或重新申请取得排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容，应当纳入该项目完成验收当年的排污许可证执行年报。

3.5.2 企业应当制定环境风险防范与应急处置措施，按照国家及地方规定自行或者委托相应技术机构编制突发环境事件应急预案，并开展演练，在建设项目投入试生产前，按要求向项目所在地生态环境主管部门备案。

3.5.3 企业编制总体试车方案时，应包括环境保护专题内容，总体试车方案审查时，要同时审查和确认试生产方案的环境保护内容。项目试生产条件检查确认时，应有同级环保管理部门参加，检查项目环境影响报告书（表）及批复意见落实情况，确保与主体工程配套的环境保护设施具备投用条件。

3.5.4 需要进行调试的建设项目，其配套建设的环境保护设施，必须先于主体工程投入调试，保证污染物达标排放。

3.6 竣工环境保护验收要求

3.6.1 编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，企业应当按要求，组织编制竣工环境保护验收监测（调查）报告。

3.6.2 建设项目竣工环境保护验收监测（调查）报告完成后，企业应按照分级验收的要求，向验收审查单位提出验收申请，验收审查单位应及时组织审查并出具验收意见。除需要取得排污许可证的项目外，验收期限一般不超过 3 个月；环境保护设施需要调试或者整改的，验收期限可适当延期，但最长不得超过12个月。

3.6.3 对于未通过竣工环境保护验收的建设项目，企业应按照验收意见进行整改，整改完成后重新开展竣工环境保护验收。竣工环境保护验收通过前，主体工程不得投入正式生产或使用。

3.6.4 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，应依法分期开展竣工环境保护验收。

3.7 环境影响后评价要求

3.7.1 建设项目投入正式生产或者使用后，企业应当按照生态环境主管部门的规定组织开展环境影响后评价，并对环境影响后评价结论负责。

3.7.2 国家级项目环境影响后评价文件由能源环境部组织或委托企业组织审查，事业部、专业公司参加，出具审查意见；其余项目环境影响后评价文件由企业组织审查，出具审查意见。环境影响后评价文件通过审查后，企业应当按照要求报原审批该建设项目环境影响报告书的生态环境主管部门备案，并认真落实环境影响后评价文件中提出的补救方案和改进措施，接受生态环境主管部门的监督检查。

3.8 退役期环境保护要求

3.8.1 油气田产能建设及油气长输管道项目在退役期后，企业应当按照环境影响报告书（表）及其批复的要求，组织开展生态修复（恢复）。

3.8.2 排放重金属、持久性有机污染物的项目关停、异地改造和搬迁的，企业应当按照政府要求，根据需要组织对原有场地开展环境状况调查和评估，进行污染治理和生态修复（恢复）。

3.9 信息公开及上报要求

3.9.1 企业应按照国家及地方政府要求，组织开展建设项目信息公开工作：

（1）企业应依法对编制环境影响报告书的项目开展公众参与，听取环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织的意见。除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，企业应按要求在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内、环境影响报告书征求意见稿形成后、向生态环境主管部门报批环境影响报告书前公开公众参与相关信息；

（2）除按照国家规定需要保密的情形外，企业应当通过网站或者其他便于公众知悉的方式，在建设项目配套建设的环境保护设施竣工后、调试前公开竣工日期、调试起止日期；在出具验收意见后 5 个工作日内，公开验收报告，公开的期限不得少于20个工作日。

3.9.2 企业应及时通过集团公司建设项目环境保护管理信息系统上报以下信息：

（1）可行性研究报告会签前，上报建设项目有关基础信息；

（2）在确定环境影响评价单位 5 个工作日内，上报环境影响评价单位情况；

（3）在取得环境影响报告书（表）批复 5 个工作日内，上报环境影响报告书（表）和批复；

（4）在取得可行性研究报告和基础设计（初步设计）批复5 个工作日内，上报环境保护专篇（专章）和批复文件；

（5）开展环境监理的，按要求上报环境监理月报（周报）、年报和总报告；

（6）验收报告公开结束 5 个工作日内，上报竣工环境保护验收相关信息。

（7）在环境影响后评价文件通过审查后 5 个工作日内，上报环境影响后评价文件及审查意见。

4 检查与监督

4.1 能源环境部会同发展计划部、国际合作部、工程部、事业部、专业公司对建设项目环境保护管理执行情况，进行监督检查。

4.2 企业违反建设项目环境保护法律法规和有关规定，出现违规建设或受到生态环境主管部门行政处罚的，根据“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁建设谁负责”的原则，按照总部有关规定进行责任追究。

5 附件

5.1 业务流程图

5.2 业务职责分工表

## 框架合同附件12：中国石化建设工程分包管理办法

中国石化建设工程分包管理办法

1总则

1.1目的依据

为规范中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司（以下统称中国石化）建设工程分包活动，依据国家法律法规以及中国石化相关制度，制定本办法。

1.2适用范围

1.2.1本办法适用于中国石化在中国境内独资、合资控股、合作主导的石油化工建设项目（包含石油化工工程建设项目和大检修项目）。

1.2.2石油化工工程建设项目包括油气田地面、炼油化工、天然气与煤化工、油气储运以及新能源、科研辅助设施等工程建设项目，包括工程的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除等。

1.2.3房屋建筑和市政基础设施工程分包活动，执行国家和地方政府的有关规定。

1.3内容界定

1.3.1本办法所称工程分包活动，是指承包单位按照国家有关法律法规、本办法规定及承包合同约定，将其承包的部分非主体工程、非关键工作，发包给具有相应资格条件分包单位，以及对分包单位的HSE、质量、进度等方面进行全面管理的一系列行为。

1.3.2本办法所称承包单位，也称承包商，是指参与建设项目的工程总承包、勘察、设计、施工、监理、检测等有关的法人或其他组织。按照承包、分包相对关系，承包单位可进一步分为承包人、分包发包单位、分包单位、再发包单位、再发包承包单位等。

（1）所称承包人，是指与建设单位有合同关系的承包单位。

（2）所称分包发包单位，是指存在分包行为的承包单位。

（3）所称分包单位，是指承接分包发包单位发包工程的承包单位。

（4）所称再发包单位，是指存在发包行为工程总承包单位，其发包行为称为再发包。所称再发包承包单位，是指承接工程总承包单位发包工程的承包单位。

1.3.3本办法所称施工总承包单位、施工专业承包单位，均指直接承接建设单位或工程总承包单位发包工程的施工单位。所称施工专业分包单位，是指承接施工总承包单位分包专业工程的施工单位。

1.4管理原则

中国石化建设工程分包管理遵循“谁发包谁管理”“谁实施谁负责”，以及“依法合规、诚实守信”的原则。

2管理机构与职责

2.1工程部

2.1.1负责贯彻执行国家有关法律法规，负责建设工程分包管理办法的拟定、修订并组织宣贯。

2.1.2负责统筹协调资源配置，规范中国石化工程建设市场秩序，对违法违规责任主体进行处理。

2.1.3负责组织落实承包商管理平台建设，监督、检查、考核承包商记分及量化考核工作，汇总和发布承包商考核结果。

2.1.4研究协调解决工程分包管理工作中出现的问题。

2.2安全监管部

2.2.1负责承包单位安全监督管理工作。

2.2.2负责协调、指导建设单位安全监管部门开展建设项目承包单位记分及量化考核工作。

2.3能源管理与环境保护部

2.3.1负责建设项目环境保护管理工作的监督、指导。

2.3.2负责协调、指导建设单位环境保护部门开展承包单位记分及量化考核工作。

2.4事业部

2.4.1负责对其直接管理的建设单位的建设项目的工程分包活动进行监督检查。

2.4.2负责监督、指导其直接管理的建设单位开展承包单位记分及量化考核工作。

2.5建设单位

2.5.1贯彻落实国家法律、法规和政策要求，严格执行本办法及中国石化其他相关制度。

2.5.2制定工程分包风险管理措施，对分包工作实施全过程监管。督促承包人做好分包工程HSE、质量、进度、现场人员实名制管理以及农民工工资专项管理等工作，对承包人的人员、设备机具、HSE、质量、进度等要素实施全过程的管理和检查。

2.5.3按合同约定及时向承包人支付合同款。对承包人的分包合同款（劳务费）支付、农民工工资支付以及安全生产费、脚手架费用使用情况进行监管。

2.5.4负责对承包单位及从业人员进行记分及量化考核。

2.5.5负责及时向工程部报告工程分包监督管理过程中发现的各类违法违规违纪行为，配合有关部门对违法违规工程分包进行调查处理。

2.6工程分包发包单位、再发包单位

2.6.1依据国家法律法规、中国石化相关制度和合同约定，负责实施其合同范围内工程分包发包和对分包单位的管理工作，并接受建设单位的检查和监督。

2.6.2及时与其分包单位签订合同，切实履行合同。负责按合同约定及时向分包单位足额支付工程款，并对分包单位的农民工工资支付以及安全生产费、脚手架费用的使用情况进行监督和检查。

2.6.3制定工程分包工程风险管理措施，负责对分包单位现场人员实名制管理进行监督，对分包单位人员、设备机具、HSE、质量、进度等要素实施全过程的管理和检查,不得以包代管。

2.6.4负责对分包单位及从业人员进行记分及量化考核。

2.6.5负责对分包单位物资采购活动实施进行管理和检查，确保符合中国石化物资采购管理有关规定。

2.6.6协助有关部门对违法违规工程分包进行调查处理。

2.7分包单位、再发包承包单位

2.7.1按照国家法律法规、中国石化相关制度和合同约定，承担工程分包工作。

2.7.2负责及时与其工程分包发包单位签订合同，切实履行合同，对其现场人员实行实名制管理，及时支付农民工工资，就分包工作的HSE、质量、进度、文明施工等对工程分包发包单位和建设单位负责。

2.7.3接受各相关主体对其进行的记分及量化考核管理。

2.7.4协助有关部门对违法违规工程分包进行调查处理。

3管理要求

3.1工程分包发包管理要求

3.1.1一般规定

（1）建设单位、分包发包单位、再发包单位应当规范工程分包方案、分包结果和分包合同审批、备案工作程序，依法依规进行分包管理。

（2）参与建设项目建设活动的承包单位、分包单位应当是中国石化建设工程市场诚信体系合格成员。

（3）承包单位分包发包活动的监督管理与组织实施，应当在中国石化建设工程招标投标管理信息系统（以下简称为招投标信息系统）中进行。其中工程总承包单位再发包活动应当在招投标信息系统履行全流程工程采购程序，其他分包活动可以以备案方式进行。

（4）承包人按照合同约定或者经建设单位同意，可以将承包项目的部分非主体工程、非关键工作分包给具备相应资质条件的单位完成。

（5）建设单位、分包发包单位、再发包单位应当依据国家法律法规和本办法规定，在招标文件、采购文件及合同中明确主体工程、关键工作和分包、再发包要求。

（6）承包人按照承包合同约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对分包发包单位负责；分包发包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

（7）建设单位依据《中国石化建设工程招标投标管理规定》终止招标程序转为非招标程序选定承包人，并且未在合同中约定分包单位的，该承包人进行工程分包发包时，分包项目属于必须进行招标的范围且达到规定规模标准，应当进行招标并且可以采取邀请招标方式确定分包单位。

3.1.2工程总承包再发包

（1）工程总承包单位具备相应的设计和施工资质的，可以自行实施工程的设计和施工业务，也可以将工程的全部设计或者全部施工工作再发包给具备相应资质条件的设计单位或者施工承包单位。

（2）工程总承包单位仅具备相应的设计或者施工资质的，应当自行实施其资质承揽范围内的设计或者施工业务，并将其资质承揽范围外的全部施工或者全部设计业务再发包给具备相应资质条件的施工单位或者设计单位。

（3）工程总承包单位可以将工程的全部勘察业务再发包给具备相应资质条件的勘察单位。

（4）工程总承包单位不得将工程总承包项目进行转包，不得将工程总承包项目中设计和施工全部业务一并或者分别再发包给其他单位。

（5）除优先执行针对性条款外，再发包活动也应当执行本办法中对工程分包的有关规定。再发包承包单位的分包活动按照本办法执行。

3.1.3勘察、设计分包

（1）工程设计中的关键工作是指工艺生产装置、热电中心、火炬系统、烃类罐区等设施的设计工作；不涉及以上工作内容的建设项目，工程设计关键工作以合同约定为准。

（2）勘察设计承包单位可以将工程的全部勘察工作分包给具备相应资质条件的勘察单位。

（3）设计分包单位的设计成果文件应采用其设计图签。

（4）设计单位应对其设计分包单位的设计过程进行监督管理，并对设计成果关键内容进行审核。设计单位项目各级审核人员应当按照本企业规定的设计文件审核内容对设计分包单位的设计文件进行审核，审核范围包括但不限于设计方案、应力计算、设备选型、材料选择、桩位图、大型构（框）架设计、机组土建设计、关键计算数据等。

3.1.4 施工分包

（1）工程施工中的主体工程、关键工作包括：功率500KW及以上或吨位80吨及以上的大型机组安装；单件吊装重量100吨及以上的大型吊装工作；石油化工生产装置的DCS调试工作（不含组态工作）；Ⅲ类压力容器、GC1级管道的焊接工作。不涉及以上工作内容的建设项目，主体工程和关键工作以合同约定为准。

（2）施工总承包单位可以按照国家法律法规、本办法及合同约定，将其承包的部分非主体工程、非关键工作，进行专业工程分包。施工专业分包单位不得将其承包的工程再进行专业工程分包。

（3）施工承包单位可以将劳务作业进行劳务分包（专业作业分包）。

（4）施工单位可通过自有劳务人员或劳务分包、劳务派遣等多种方式完成劳务作业。

（5）进行劳务分包时，施工现场管理机构应当由施工分包发包单位组建，技术文件由施工分包发包单位负责编制，构成实体工程的主要材料、主要周转材料、大中型施工机械设备、安全劳动保护用品等均应由施工分包发包单位负责提供。

（6）劳务分包合同的内容应当至少包括约定劳务分包发包单位的主要材料、施工机械设备供应方式，劳务单位提供的技术工人的工种、数量以及报酬和相关费用的计取方式。

（7）劳务作业人员在施工劳务作业（专业作业）分包发包单位的管理下开展作业工作。

3.1.5监理不得进行分包。

3.2工程分包现场管理要求

3.2.1分包单位进场核查

（1）分包单位现场的组织机构和管理体系应当与分包工程的规模和其分包发包单位的管理要求相一致。

（2）现场分包工程开工前，工程分包发包单位应当将其分包单位现场项目组织机构和管理人员名单（包括简历）及其资质证书复印件，逐级报送建设单位（监理单位）核查。

（3）分包单位通过建设单位（监理单位）的合法性核查后，方可办理相关入场手续。

3.2.2分包单位人员与设备机具管理

（1）工程分包发包单位对分包单位的人员、设备机具应当建立管理制度，确保其人员、设备机具符合项目要求。

（2）建设单位应对分包单位项目负责人、项目HSE管理人员、质量管理人员及现场技术负责人进行HSE培训，对参加项目的所有人员进行入厂（场）前的HSE教育。分包发包单位应当对分包单位参加项目的所有员工进行HSE培训，培训和考试记录由工程分包发包单位逐级报送建设单位备查。

（3）分包单位特种作业人员职业资格证经工程分包发包单位逐级报送建设单位（监理单位）审核。

（4）分包单位从事设备、管道焊接的特种作业人员，除了审核其职业资格证书外，还应当按《中国石化建设项目焊工入场考试管理办法》相关规定通过焊工入场考试后才能上岗作业。

（5）分包单位实施用火、进入受限空间、高处作业等特殊作业，作业许可申请人、签发人、接收人、监护人资格，执行中国石化相关制度和合同约定。

（6）分包单位项目负责人、技术负责人、质量负责人、施工负责人、安全负责人等关键岗位管理人员离开施工现场或更换的，应当征得工程分包发包单位及监理单位的同意，并报建设单位备案。离开施工现场前应当按合同约定指定具备相应履职能力的人员临时代行其职责。

（7）分包单位的设备、机具在进场前，应当通过工程分包发包单位的检查，并逐级报送建设单位（监理单位）报验，报验通过后方可进场作业。

（8）分包单位应当对现场人员实行实名制管理，制定本单位人员现场实名制管理制度，配备专（兼）职现场实名制管理人员，对其现场人员实名制管理负直接责任，配合工程分包发包单位做好相关工作。

3.2.3分包单位施工技术管理

（1）工程分包发包单位应当将分包单位施工技术管理工作纳入本单位的管理体系。

（2）分包单位应建立施工技术方案专项管理制度，明确方案编制类别、管理程序、编制要点、修订验证管理等要求。

（3）分包单位的施工组织设计、施工技术方案等施工技术文件，应当满足合同约定要求。当合同未约定时，应当满足国家有关技术规范的要求。

（4）分包单位的施工技术文件在完成其内部的编审流程后，应当由工程分包发包单位审核（签字盖章），并向监理单位报审，经过监理单位审核后方可实施。施工组织设计（方案）需要调整时，应当按原审批流程重新组织审查。实施工程总承包的，应当依次报施工总承包单位、工程总承包单位审核（签字盖章），并以工程总承包单位的名义向监理单位报审。

（5）危险性较大的分部分项工程（简称危大工程）实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由工程分包发包单位和工程总承包单位（如有）的技术负责人，会同分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

3.2.4分包单位HSE管理

（1）工程分包发包单位应当将分包单位的HSE管理工作纳入本单位管理体系，认真履行HSE管理职责。

（2）分包单位应建立健全HSE管理体系，现场专职HSE监督管理人员按中国石化HSE相关管理规定足额配备。

（3）分包单位负责落实施工期间环保方案及措施。

（4）建设单位、监理单位及分包发包单位按照中国石化相关制度和合同约定对分包工程HSE进行管理。

3.2.5分包单位质量管理

（1）工程分包发包单位应当将分包单位的质量管理工作纳入本单位管理体系，认真履行管理职责。

（2）分包单位应建立健全质量管理体系，专职质量检查人员按中国石化工程质量管理规定足额配备。

（3）建设单位、监理单位及分包发包单位按照中国石化制度和合同约定对分包工程质量进行管理。

3.2.6分包单位进度管理

（1）开工前，分包单位应就其承担的工程内容，制定满足工程总体进度要求的工程进度计划，报工程分包发包单位批准，批准后的进度计划，应逐级报送建设单位（监理单位）备案。

（2）分包单位应编制与工程进度计划相对应的人力、机具、资金等计划，经工程分包发包单位批准后随工程进度计划一并逐级报送建设单位（监理单位）备案。分包单位要确保相应的各种资源落实到位。

（3）工程分包发包单位应建立分包单位人力资源及机具配置计划实施动态管理机制，对分包单位现场实施进展及人力机具安排进行动态监控，并按周、月逐级报送建设单位（监理单位）备案。

（4）建设单位应督促和指导承包人建立进度检测、分级预警和纠偏机制，并定期开展进度检测活动。检测发现的进度偏差，应及时组织承包单位、分包单位采取纠偏措施，并对纠偏措施的落实情况进行检查和评估。

（5）工程分包发包单位应将分包单位的进度纳入到本单位的进度控制计划进行实时监控，并协助分包单位对偏差进行分析，制定纠偏措施，并将相关情况定期逐级报送建设单位（监理单位）备案。

（6）当分包单位纠偏不力，将影响项目里程碑计划完成的，工程分包发包单位应采取措施，直接投入资源，确保进度目标的实现。

3.2.7分包单位物资采购管理

（1）工程再发包及专业工程分包，应当在合同内约定物资采购管理分工，其分工不得违背建设单位与承包人,再发包单位与再发包承包单位签订的合同。

（2）建设单位和监理单位按照中国石化物资采购管理相关制度和合同约定对承包单位、分包单位的物资采购活动进行管理。

3.2.8分包工程款管理

（1）分包单位应按照分包合同条款，及时提报满足合同要求的工程款支付申请和工程结算书。对所得工程款项，应首先满足工人工资、物资采购等工程需要。

（2）分包单位应对与安全生产相关的费用、脚手架费用，编制使用计划，做到专款专用。

（3）工程分包发包单位应及时审批分包单位提报的工程款支付申请和工程结算书等与费用相关的申请文件，及时办理工程结算，支付工程款项。

（4）工程分包发包单位应对分包单位的费用使用以及劳务用工的工资发放情况进行监管。

（5）施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

（6）施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

（7）施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

3.2.9分包合同监管

（1）工程分包发包单位应当按中国石化合同管理规定与分包单位签订分包合同，分包合同条款不能和工程承包合同相抵触或矛盾。

（2）工程分包发包单位应当对分包合同的履行、变更、违约、索赔、争议处理、终止或收尾结束的全部活动实施监督和控制，并将分包合同与工程承包合同建立对应管理进行管理。

（3）承包人不能按合同约定正常支付分包工程款，并影响分包工作正常实施，建设单位协调后仍未解决，视同承包人对建设单位违约。

3.2.10分包单位风险管理

（1）分包单位应建立风险管理机制，在施工技术文件中对分包工程实施中潜在的风险进行识别和分析、评价，报工程分包发包单位审核后逐级报至建设单位（监理单位）备案。

（2）分包工程实施过程中，分包单位应针对风险管控要点及时进行风险分析，采取纠偏措施，降低和消除各项风险因素给分包工程带来的影响。工程分包发包单位应加强对分包单位风险管理的监督检查和指导。

3.3转包、违法分包、挂靠行为界定

3.3.1严禁承包单位不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程支解后以分包的名义分别转给其他单位或个人的行为。存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：

（1）承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司实施的情形）或个人的。

（2）承包单位将其承包的全部工程支解以后，以分包或再发包的名义分别转给其他单位或个人的。

（3）工程总承包单位、施工总承包单位或施工专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要管理人员，或派驻的主要管理人员中有一人及以上不是本单位自有人员，或派驻的项目负责人未对该工程的实施进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的。

（4）合同约定由承包单位负责采购的主要材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的。

（5）劳务单位（专业作业单位）承包的范围是承包单位承包的全部工程，计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的。

（6）承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人实施的。

（7）专业工程的发包单位不是该工程的工程总承包单位或施工总承包单位，但建设单位依约作为发包单位的除外。

（8）劳务（专业作业）工作的发包单位不是该工程承包单位的。

（9）合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。两个以上的施工单位组成联合体承包工程，在联合体分工合同中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不实施相关工作也未对相关工作实施活动进行组织管理的，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用的，视为联合体一方将承包的工程转包给联合体其他方。

3.3.2存在下列情形之一的，属于违法分包：

（1）承包单位将其承包的工程分包给个人的。

（2）承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的。

（3）合同未约定或未经建设单位同意，或合同已约定但未履行合同约定，承包人擅自进行分包的。

（4）承包单位将主体和关键工作进行分包的，劳务（专业作业）分包除外。

（5）施工专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的。

（6）劳务（专业作业）单位将其承包的劳务再分包的。

（7）劳务（专业作业）单位除计取劳务作业费用外，还计取主要材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。

（8）不具备施工资质的设计企业承揽工程总承包业务，直接进行施工劳务（专业作业）分包的。

3.3.3严禁分包单位以其他有资质的单位的名义承揽工程，实施挂靠行为。存在下列情形之一的，属于挂靠：

（1）没有资质的单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的。

（2）有资质的单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的。

（3）本办法第3.3.1条第（3）到（9）项规定的情形,有证据证明属于挂靠的。

3.3.4石油化工建设项目承包单位除项目负责人、安全负责人、质量负责人以外，自有人员界定要求如下：

（1）承包单位可以通过与第三方公司签订劳务派遣或岗位服务合同方式，补充劳务作业和管理人员。

（2）承包单位应将第三方公司人员纳入本单位管理体系，进行岗位培训，考核合格后方可补充进入自身的劳务作业和项目管理团队。

（3）第三方公司的劳务作业和管理人员应当与第三方公司签订劳动合同并办理社保手续。

（4）符合上述情形第三方公司人员可视同为承包单位自有人员。

（5）承包单位组建项目部使用分包单位人员的，不视为承包单位自有人员。

4重点业务管控

4.1工程分包方案管理

4.1.1工程分包方案实行审批制。分包工程实施前，工程分包发包单位应及时编制工程分包方案，报上一级发包单位审批；承包人的工程分包方案应由建设单位审批。工程分包方案批准后，方可实施分包工程采购。

4.1.2已审批的工程分包方案，如其分包范围和内容、分包发包方式、组织形式或分包单位资格要求等发生变化，或者合同约定的分包单位发生变更，工程分包发包单位应当重新编制工程分包方案，按照前款的程序报原批准单位审批。

4.1.3工程分包方案应当在中国石化建设工程招标投标管理信息系统（简称招投标信息系统）上进行审批。

4.1.4工程分包方案包括拟分包范围和内容、分包工作性质、估算合同金额、分包发包方式、分包发包组织形式、分包单位资格要求、分包计划以及响应上一级发包单位或建设单位招标文件或采购文件要求的相关工程分包发包体系文件等内容。

4.1.5如分包方案规定的内容已在合同中约定，可不再履行分包方案审批程序。

4.2分包结果备案管理

4.2.1在招投标信息系统上以全流程采购方式完成分包工程采购的，即视为工程分包发包单位完成分包结果备案。

4.2.2未在招投标信息系统上以全流程采购方式完成分包工程采购的，工程分包发包单位应当在确定分包单位后7日内，在招投标信息系统上填报分包结果完成备案。

4.2.3工程分包发包单位与建设单位或再发包单位签订的合同中已明确分包单位的，不再进行分包结果备案，应当督促其分包单位在招投标信息系统中完成入库注册，并在中国石化承包商管理平台中提报分包单位相关信息。

4.3工程分包合同备案

4.3.1在招投标信息系统上完成分包工程采购且在中国石化合同管理信息系统上签订分包合同的，即视为工程分包发包单位完成分包合同备案。

4.3.2非中国石化下属承包单位，应当在分包合同签订后7日内，在招投标信息系统上传分包合同完成备案。

5检查与监督

5.1检查与监督主体和对象

5.1.1工程部是检查与监督主体，各级有关职能部门可依据国家法律法规和中国石化有关规定，对建设工程分包管理进行监督检查。

5.1.2建设单位、承包单位是检查与监督对象，接受工程部及各级有关职能部门的监督检查。

5.2检查与监督内容

5.2.1工程部采取抽查、网上监督、专项检查和组织、参与多部门联合检查等方式，对建设单位分包管理和相关制度的执行情况进行检查与监督，并通过对建设单位的检查与监督，延伸和覆盖对中国石化工程分包市场各主体的履约监管。

5.2.2建设单位、工程分包发包单位应当切实履行对分包单位的监督管理责任，一级对一级负责，发现违法违规行为应当及时制止并书面向建设单位和工程部报告。

5.3检查考核方法

5.3.1建设单位和工程分包发包单位应按《中国石化建设工程市场诚信体系管理办法》和《中国石化建设项目承包商记分量化考核管理办法（试行）》，及时对承包单位和分包单位进行考核。

5.3.2工程部对考核情况进行监督检查。

6处理

6.1对承包单位未能按照本办法规定履行职责，或在工程分包活动中出现违规违纪违法行为，除追究其合同约定责任外，将按照《中国石化建设工程招标投标管理规定》、《中国石化建设工程市场诚信体系管理办法》和《中国石化建设项目承包商记分量化考核管理办法（试行）》予以处理。

6.2对建设单位未能按照本办法规定履行职责，涉嫌指定分包及非法干涉工程分包发包等违规违纪违法行为的，一经查实，将按照《中国石化建设工程招标投标管理规定》予以处理。

6.3对监管检查中发现的涉嫌严重违规违纪或职务违法职务犯罪的问题线索，按规定程序移交纪检监察组处置；其他问题按规定移交有关部门整改、处理。

7附件

业务职责分工表

## 框架合同附件13：承包商合法合规分包承诺书

我单位承揽的 本施工框架 ，本着依法合规、诚信经营的原则，从事工程项目承包发包活动，遵守中国石化、仪征化纤分包发包管理有关制度，现郑重承诺如下：

1.按照中国石化、仪征化纤公司分包发包相关制度，严格执行分包方案审批、分包结果及合同备案等管理程序。

2.按照批准的工程分包方案，依法合规确定分包单位。

3.按照国家法律法规、中国石化及仪征化纤公司分包管理制度要求，杜绝转包、违法分包及挂靠等行为。

4.按照招标投标文件及承包合同约定，配备项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人等关键岗位管理人员；并按照分包合同约定，督导分包单位配备相关管理人员。

5.按照《保障农民工工资支付条例》要求，确保农民工工资及时支付到位。

6.不在已备案合同之外达成与备案合同有实质不同的合同。

## 框架合同附件14：固废合规处置承诺书

本施工框架建筑工程施工合同施工过程中产生的固废，我公司承诺合法合规处置。

## 框架合同附件15：承包商负责人HSE管理承诺书

一． 严格遵守国家、地方政府、中国石化及仪征化纤公司有关HSE方针、政策、法律、法规，标准和制度，履行安全生产法法定管理责任，坚决服从仪征化纤公司各项管理要求。

二．建立HSE管理机构和HSE保证体系，制定并落实安全生产责任制和各项操作规程，完善安全文明施工规章制度。

三．严格执行项目无转包、无违规分包要求。

四．按规定建立健全安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

五．按要求落实项目负责人、专职安全生产管理人员及特种作业人员等人员持证上岗。

六．保证落实项目安全防护措施费；脚手架费用专款专用，不挪作他用，为作业人员提供检验合格的劳保用品。

七．保证所有施工人员进场前按要求进行岗前安全生产教育和培训，并考核合格。

八．进入生产区域施工，严格执行无业主人员带领，不得入生产区域施工作业，不擅动业主单位的设备设施；严格落实监护人员不在现场、甲方管理人员不在现场监护、现场未成立作业班组（岗组）的，不得施工的要求。

九．特殊作业及重要的、危险性较大的施工现场实施全程视频监控。

十．保证主要管理人员均为自有人员，主要工种施工作业人员与本单位均有合法的劳动关系。

十一．按规定开展HSE检查，及时整改，消除隐患，并严格考核。

十二．制定事故应急救援预案并进行演练。

十三．落实施工现场环境保护，严格大气、废水、废弃物及危险废弃物管控，确保不发生任何环境事件。

十四．及时、如实报告生产安全事故，不谎报、迟报和隐瞒不报。

十五．保证项目全过程管理不提交虚假材料。

十六．做好后勤保障，确保不发生食品卫生中毒和交通安全事故。

十七. 按国家、地方政府及仪化公司要求，严格落实新冠疫情防控措施，做到疫情防控“四早五有”，确保不发生疫情防控事件。

# 第六章 投标文件格式

## 一、投标文件格式

| 商务投标文件目录 | 对应页码 | 投标人投标文件目录编制说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分：基本内容 |  | 投标人应编制本部分的连续页码 |
| 1.投标函及投标函附录 |  |  |
| 2.技术偏差表 |  |  |
| 3.商务偏差表 |  |  |
| 4.投标人承诺书 |  |  |
| 5.投标人基本情况表 |  |  |
| 6.相关情况说明 |  |  |
| （1）与本单位负责人为同一人的其他企业 |  |  |
| （2）与本企业存在控股或管理关系的其他企业 |  |  |
| 第二部分：初步和详细评审条件证明材料扫描件（复印件） |  | 投标人应编制本部分的连续页码 |
| 1.营业执照等证书 |  | 投标人: （1）按照第四章“评标办法”以下附件中明确的相关证照、业绩、相关证明及说明等内容，在招标文件本章目录基本框架内容的基础上，对投标文件目录内容进行修订、完善 ①附件2-1“初步评审标准及记录表”“资格评审”“评审标准” 特别说明：提交社保缴费证明和身份证的主要人员见附件2-1“初步评审标准及记录表”“资格评审”“参与初步评审的主要人员社保缴费证明和身份证”的“评审标准”中明确的人员 ②附件3-1 “详细评审标准及计分表”“（二）综合部分”“评分项目”“评分标准” （2）按照投标文件中“项目经理部人员配置表”“序号”顺序，在投标文件“项目经理部人员配置表中全部人员的证件等”目录对应页码中依次提交人员的相关证件、证明材料扫描件（复印件） （3）投标人单位及个人项目业绩证明材料名称应标明为：xx合同、xx证明材料、xx获奖证书等 |
| （1）营业执照 |  |  |
| （2）资质证书 |  |  |
| ①xx |  |  |
| ②xx |  |  |
| …… |  |  |
| （3）质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书 |  |  |
| …… |  |  |
| 2.主要人员社保缴费证明和身份证 |  |  |
| (1)主要人员社保缴费证明 |  |  |
| (2)主要人员身份证 |  |  |
| ①项目经理 |  |  |
| ②xx |  |  |
| …… |  |  |
| 3.项目经理部人员配置表中全部人员的证件等 |  |  |
| 4.投标人单位及个人项目业绩证明材料名称 |  |  |
| （1）…… |  |  |
| …… |  |  |
| 5.投标人经审计的财务年报 |  |  |
| 6. |  |  |
| 7.其他（与评审有关的内容） |  |  |

| 技术投标文件目录 | 对应页码 | 投标人投标文件目录编制说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.xxxx |  | 投标人： （1）按照第四章“评标办法”附件3-1“详细评审标准及计分表”“（三）技术部分”中的“序号”及“评分项目”内容对应编制 （2）目录中应体现相关招标人给定附件的名称、页码 （3）本技术投标文件应有连续页码 |

## 二、投标文件编制补充说明

请投标人仔细阅读以下内容：

1.投标文件的基本框架：指商务、技术、计价（计价投标文件适用于施工招标项目），以及招标文件本章明确的投标文件的目录架构、附件格式及内容等。投标文件的基本框架是初步评审的内容。投标人应按照本章明确的基本框架编制投标文件。

本章“一、投标文件格式”中以表格的形式体现投标文件的目录内容，是为了目录编制说明能与目录更清晰地一一对应。投标人实际编制投标文件目录时，可以不以表格的形式体现。

2.若第四章“评标办法”附件2“初步评审标准及记录表”中投标人单位或个人资质、业绩等评审内容与第一章第3条资格要求不一致的，请投标人按照第一章相关内容编制投标文件，并及时向招标人、招标代理机构提交书面澄清文件，以便核对后修订。招标人未及时修订的，评标时将以第一章内容为准。

3.投标人单位、个人各项证明材料原件有“有效期”或“注册单位”或“注册专业”等与评审有关内容的，扫描件（复印件）应包含其内容，否则，该证明材料无效（属于初步评审的，其投标将被否决）。政府相关行政主管部门对“有效期”等相关内容有统一规定的按照规定执行。有其他特殊情况的，投标人应提供相关证明材料扫描件（复印件），其有效性由评标委员会评审确定。

4.个人注册证书原件无注册专业（招标文件中有注册专业要求的）或无有效期等内容的，投标人应提供相关证明材料（如政府相关行政主管部门：官网截图或证明材料等）的扫描件（复印件），其有效性由评标委员会评审确定。

5.与评审内容无关或不符合评审标准的证明材料扫描件（复印件）不应提供。

6.除招标文件另有要求外，单位和个人业绩以合同文件为评审依据，但只需提供封面、标明承包范围、工程规模（若项目业绩有要求）、单项合同金额（若项目业绩有要求）以及双方签字盖章页、合同签订生效日期等与“评审标准”“评分标准”中明确的“项目业绩”的评审依据有关页面的扫描件（复印件）。评审依据中明确以验收日期为准时，还应提供验收证书等证明材料的扫描件（复印件）。

7.合同文件不能明确显示与“评审标准”“评分标准”有关的内容，如年限、承包范围、单项合同金额（若项目业绩有要求）、工程规模（若项目业绩有要求）、个人业绩的人员岗位及姓名等，投标人应补充提供其他书面证明材料。证明材料由发包人（或分包合同的发包人：若项目业绩的评审依据有规定）或其下相关主管部门（包括运保室）提供，并加盖发包人（或分包合同的发包人：若项目业绩的评审依据有规定）单位章或其下相关主管部门（包括运保室）印章。

8.若第一章第3条有要求相关人员至少A人以上（例如A人为2人）的情形时，投标人只提交A人（即2人）的社保缴费证明和身份证，多于该数量的人员不需要提交社保缴费证明及身份证参与初步评审，详细评审时也不再要求提交社保缴费证明和身份证。

9.投标文件封面等不应出现本章附件及编号字样。附件中给出的格式如留空不足或投标人有特别补充的，可增加补充页。

10.在一份合同中能体现的单位或者个人业绩，或者初步评审或者详细评审业绩，不重复提供合同扫描件（复印件）。

## 三、附件格式

附件 1.投标文件封面

附件 2.投标函及投标函附录

附件 3.技术偏差表

附件 4.商务偏差表

附件 5.投标人承诺书

附件 6.投标人基本情况表

附件 7.项目经理部人员配置表

附件 8.分包商及分包计划

## 附件1：投标文件封面

仪征化纤公司2026-2028年检修

脚手架搭拆工程框架

一标段 (商务/技术/计价)投标文件

投标人：（盖章）

20xx年xx月xx日

## 附件2：投标函及投标函附录

投  标  函

仪征化纤有限责任公司：

1．我方已仔细研究了仪征化纤公司    （框架协议）项目招标文件的全部内容后，愿意以投标函附录中的报价、质量标准，按合同约定进行施工和交工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方响应招标文件确定的承包范围、框架协议有效期和框架合同履行期。

3.我方拟派的项目经理在本项目合同履行期间不兼职仪征化纤公司以外的其他工程项目；项目经理姓名、证书及编号见投标函附录。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 我方已按照招标文件的要求提交了投标保证金。

6．我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）不论中标与否，10年内对招投标期间往来资料承担保密责任；

（6）对拟进入本工程现场的相关人员投保人身意外伤害等险种，并负责理赔。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第四章“评标办法”附件1“否决投标的情形”第1条中规定的任何一种情形。

投标人：（盖章）

20xx年xx月xx日

投标函附录

| 项目负责人姓名 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人证书名称及编号 |  |
| 投标报价（综合降点） | % |

## 附件 3：技术偏差表

| 序号 | 章、节、条款编号 | 条款内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：投标人未在表中列出偏差项的，视为无偏差，但须在投标文件中附上本格式表。

## 附件4：商务偏差表

商务偏差表

| 序号 | 章、节、条款编号 | 条款内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：投标人未在表中列出偏差项的，视为无偏差，但须在投标文件中附上本格式表。

## 附件5：投标人承诺书

投标人承诺书

| 序号 | 声明的情形 | 承诺 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否：为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） |  |  |
| 2 | 是否：与招标人存在利害关系且影响招标公正性 |  |  |
| 3 | 是否：与本标段的其他投标人：单位负责人是同一人，或存在控股、管理关系 |  |  |
| 4 | 是否：为本标段监理人或代建人或项目管理人或造价咨询人或招标代理机构（监理人：含工程监理人、安全监理人、环境保护监理人、水土保持监理人） |  |  |
| 5 | 是否：与本标段监理人或代建人或项目管理人或造价咨询人或招标代理机构为同一法定代表人、或存在相互控股或者参股关系（监理人：含工程监理人、安全监理人、环境保护监理人、水土保持监理人） |  |  |
| 6 | 是否：为本标段前期准备提供设计或咨询服务 |  |  |
| 7 | 是否：被依法暂停或者取消投标资格、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、进入清算程序、被宣告破产、其他丧失履约能力的情形 |  |  |
| 8 | 是否：最近三年（按投标截止时间推算）发生过重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准） |  |  |
| 9 | 是否：最近三年（按投标截止时间推算）发生过重大工程安全事故（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准） |  |  |
| 10 | 是否：被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单 |  |  |
| 11 | 是否：最近三年（按投标截止时间推算）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果为准） |  |  |
| 12 | 是否：最近三年（按投标截止时间推算）投标人因环境违法违规行为造成较大社会影响或被政府部门列入“黑名单” |  |  |

说明：投标人必须如实填报，否则视为弄虚作假。评标委员会、招标人可登陆国家及地方政府部门以及中国石化的网站查询，如发现不实填报，将取消其投标、中标资格。

## 附件6：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 国家注册工程师 人 注 册 建 造 师：一级 人，二级 人 注册安全工程师 人 注 册 造 价 师 人 |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体系认证情况 | 说明：通过的认证体系、通过时间及运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件7：项目经理部人员配置表

项目经理部人员配置表

| 序号 | 本项目岗位职务 | 主要岗位职责 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 国家注册执业证书名称及编号 | 职称证书名称及编号 | 其他证书名称及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件8：分包商及分包计划

分包商及分包计划

| 序号 | 拟分包工作名称 | 拟分包工作内容 | 分包工作性质 | 估算分包合同金额（万元） | 分包发包方式 | 分包发包组织形式 | 分包管理费上限 | 拟分包单位 | 拟分包单位资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表可横向编制。